安全保卫科校园安防监控系统维护保养服务采购

询

价

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2026 年  5 月 13 日

第一章  询价公告

一、项目名称：广西交通技师学院安全保卫科校园安防监控系统维护保养服务采购项目（重）

二、预算金额：45000元/年

三、采购项目概况

对南宁市邕武路9号广西交通技师学院（含邕武校区、长堽校区、伊岭校区）在用的800余个摄像头维修保养（包括故障检修、日常保养、迁移等），后期数量将陆续增加。

| 序号 | 校区 | 枪机摄像头 | 半球摄像头 | 球机摄像头 | 辅助设备 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邕武校区 | 300 | 80 | 30 | 若干 | 410 |
| 2 | 长堽校区 | 80 | 20 | 12 | 若干 | 112 |
| 3 | 伊岭校区 | 270 | 3 | 5 | 若干 | 278 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 800 |

四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求： ①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；② 2022年起未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；③具有由工商部门颁发的企业法人营业执照。

（二）资质要求：①.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备合法资格的供应商；②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（三）其他要求：① 能开具正式增值税普通发票； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

五、询价文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，须携带原件备查）；

3.营业执照（复印件加盖公章）。

（二）报价文件内容

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）。

（三）报价文件装订及密封要求

1.报价文件（包含资格文件和报价表）须用A4纸打印，一式两份，每份均需加盖公司公章。每份报价文件单独装订，并将两份报价文件一起密封于一个信封/文件袋内，信封/文件袋封口处加盖骑缝章（或公章），并在封面注明项目名称。

2.本项目不接受电子投标、快递（闪送）、逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

六、递交询价响应文件的截止时间及地点

响应文件递交的截止时间：自公告发布之日起至2026年5月22日上午10点00分止（正常上班时间，节假日除外），地点： 南宁市兴宁区邕武路9号，广西交通技师学院综合楼1520室  。

七、开标时间及地点

2026年5月22日上午10点30分，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1524室 评标，如有变动，另行安排。

八、评标方式和评标结果

（一）评标方式

1.采购人组建的询价小组将对所有响应人进行资格性和符合性审查。

2.从通过审查（即质量和服务均能满足采购文件实质性要求）的响应人中，按照报价由低到高的顺序，推荐出3名及以上成交候选人。

3.询价结束后3个工作日内，采购部门将评审结果提交采购人确认。

（二）成交候选人排序规则

1.在报价、资格、商务及技术性审查均满足要求的情况下，按照报价由低到高的排序：

（1）排名第一的为第一成交候选人；

（2）排名第二的为第二成交候选人；

（3）以此类推。

2.若第一成交候选人放弃成交，或因不可抗力不能履行合同，采购人可选择由第二成交候选人成交，以此类推；也可重新组织采购活动。

（三）成交供应商确定

采购人在收到询价结果后2个工作日内，从询价小组推荐的成交候选人中，确定成交供应商。确定原则为：

1.第一成交候选人原则上为成交供应商；

2.若第一成交候选人放弃成交、或因不可抗力不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，以此类推，或重新开展采购活动。

（四）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

九、公告发布：本项目询价公告和成交公示在 广西交通技师学院官网 上发布。

十、联系方式

采购人（全称）：广西交通技师学院

地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人及电话：罗老师   0771-3393443

纪检监督电话：0771-3851601

广西交通技师学院

2026年5月15日

第二章  询价须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 广西交通技师学院 地 址： 南宁市兴宁区邕武路9号 |
| 2 | 采购项目名称 | 校园安防监控系统维护保养服务 |
| 3 | 资金来源 | 部门年度预算 |
|  | 预算金额 | 每年 45000 元 |
| 4 | 采购方式 | 询价 |
| 5 | 服务期限/供货周期 | 两年 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 联合体 | □接受； √不接受 |
| 9 | 响应人对询价文件提出质疑的时间 | 自询价文件发布时间起的三个工作日内 |
| 10 | 分包 | 不允许；□允许 |
| 11 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分 |
| 12 | 询价响应文件份数 | 2 份 |

## 第三章  合同条款及格式

校园安防监控系统维护保养服务定点合同（模板）

项目名称:安全保卫科校园监控系统维保定点服务单位采购

甲方:广西交通技师学院

乙方:

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、合同有效期

本合同有效期：自合同签订之日起二年，2026年   月   日至2028年    月   日止。

二、服务方式及地点

乙方提供上门维修保养服务，服务地点为甲方的邕武校区、长堽校区和伊岭校区。

- 合同价格及结算方式

| 校园监控设备维修保养项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目内容 |  | 单位 | 年维修数量（预估） | 单价 | 金额 | 备注 |
| 一、保养 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 擦洗、除尘、加固摄像头 |  | 台 | 50 |  |  |  |
| 2 | 修剪摄像头前方区域遮拦物 |  | 项 | 10 |  |  |  |
| 3 | 巡检、排查故障 |  | 项 | 20 |  |  | 专项维修 |
| 4 | 调试维修 |  | 项 | 20 |  |  | 专项维修 |
| 二、监控维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 更换监控摄像头（枪机） | 海康威视DS-2CD224HLQ | 台 | 50 |  |  | 按型号报价 |
|  |  | 大华DH-IPC-HFW4433K | 台 | 35 |  |  | 按型号报价 |
|  |  | 宇视IPC-B2A4-IR | 台 | 30 |  |  | 按型号报价 |
| 6 | 更换监控摄像头（球机） | 海康IDS-2DE4423IW | 台 | 10 |  |  | 按型号报价 |
|  |  | 大华DH-SD-65F430UA | 台 | 10 |  |  | 按型号报价 |
|  |  | 宇视IPC-S632-IR | 台 | 10 |  |  | 按型号报价 |
| 7 | 更换监控摄像头（半球机） | 海康威视DS-2CD2746HLQ | 台 | 40 |  |  | 按型号报价 |
|  |  | 大华DH-IPC-HDBW4433R | 台 | 25 |  |  | 按型号报价 |
|  |  | 宇视IPC-E354-IR | 台 | 20 |  |  | 按型号报价 |
| 8 | 更换摄像机电源 | DS-2FA1220海康威视 | 台 | 30 |  |  | 按型号报价 |
|  |  | DS-2FA1220（防水）海康威视 | 台 | 30 |  |  | 按型号报价 |
| 9 | 监控设备点位迁移 |  | 项 | 20 |  |  |  |
| 10 | 更换防雷器 | LKX一级防雷器40 | 台 | 10 |  |  | 按型号报价 |
|  |  | LKX二级防雷器20 | 台 | 10 |  |  | 按型号报价 |
| 11 | 钎熔光纤 |  | 项 | 20 |  |  |  |
| 12 | 更换摄像头支架 | 枪机支架 | 项 | 10 |  |  |  |
|  |  | 壁装支架（1米不锈钢） | 项 | 10 |  |  |  |
| 13 | 更换摄像头立杆 | 1米立杆 | 项 | 5 |  |  |  |
|  |  | 3米立杆 | 项 | 5 |  |  |  |
|  |  | 6米立杆 | 项 | 5 |  |  |  |
| 三、网络维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 更换交换机 | 24口接入 | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 16口接入 | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 8口接入 | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 5口接入 | 台 | 5 |  |  |  |
| 15 | 更换光收发 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 16 | 更换光模块 |  | 项 | 10 |  |  |  |
| 四、辅材类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 更换网线 |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 18 | 更换电缆 | 桂林国际1.5平方 | 米 | 5 |  |  |  |
|  |  | 桂林国际2.5平方 | 米 | 5 |  |  |  |
| 19 | 更换光纤 | 室外单模24芯 | 米 | 8 |  |  |  |
|  |  | 室外单模12芯 | 米 | 8 |  |  |  |
|  |  | 室外单模4芯 | 米 | 8 |  |  |  |
| 20 | 更换套管 | 穿线管32∮ | 米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 穿线管25∮ | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 穿线管20∮ | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 穿线管16∮ | 米 | 30 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本合同所有报价均为全包价，包含人工费、材料费、设备费、配件费、差旅费、交通费、运输费、装卸费、调试费、检测费、资料费、税费、质保服务费等全部费用，甲方无需额外支付任何费用。乙方须按本表逐项完成报价及服务履约。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.本合同金额暂估人民币            （¥        ），依据乙方响应甲方采购文件时中标的维修保养清单，以实际产生维修保养次数及维修项计费，经甲乙双方确定无误后按月进行结算。如在实际维修过程出现维修项不在上述报价范围内的，按市场价下调10%进行计算。

2.乙方请款前，应先提供上一个月实际产生的维修保养费用等额的合法增值税发票给予甲方作为付款依据，甲方在收到乙方提交的等额合规增值税发票后在10个工作日内向乙方支付上一个月实际产生的维修保养费用。

四、维修保养内容

1.甲方三个校区所有监控系统前端设备出现故障、损坏后的维修；

2.甲方三个校区监控系统前端设备的清洁保养、迁移、检测等；

3.甲方三个校区监控系统前端设备遮拦物处理,涉及到大范围修剪树枝由甲方自行负责；

4.甲方使用过程中的必要技术培训等服务。

五、甲乙双方的责任和义务

（一）乙方的责任和义务

1.乙方按照甲方的要求，提供维修保养服务，建立甲方维修保养服务档案，配置具有相应专业知识、经验或资质的维保人员队伍，派出到甲方进行维修保养的人员应当具有相应专业知识、经验或资质。

2.乙方在接到甲方故障通知后，第一时间响应，如需到现场处置的，应在2小时内赶到故障现场，检查并排除故障。

3.对设备故障无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时出具书面的维修报告，确定解决办法和产生的费用。待甲方确认后着手安排人员开展维修。

4.服务过程中，乙方应遵守甲方单位的有关规定，并接受甲方人员的监督。

5.服务过程中，若甲方设备设施被乙方人为损坏，则乙方负有赔偿责任。如因操作不当导致甲方重要数据丢失，乙方必须负责找回，由此造成的损失乙方负责赔偿。

6.乙方按要求完成维保后，应详细填写维修单。维修单应包括项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人、用户意见、用户签字盖章等项目。

7.乙方有义务为甲方提供网络监控出台的新政策、法规及监控设施维护保养的相关技术咨询。

8.乙方负责派出人员的安全管理和安全教育，要严格履行安全操作规程等规定，如施工过程中发生的安全事故由乙方自行承担，与甲方无关。

9.乙方对甲方校园安防监控系统维护保养服务中获取到的信息数据具有安全保密义务。

（二）甲方的责任和义务

1.指派专人负责协调用水、用电等事宜，及时签收维修单；

2.按期向乙方付款项；

3.协调乙方施工场地管理。

六、不可抗力及争议处理

1.由于不可抗力因素导致维修项目延期或无法履行时，甲乙双方应及时通知对方并及时协商解决。因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；双方可以通过签订补充合同解决争议，补签合同与本合同具有同等法律效力；如果协商不能解决，向南宁市兴宁区人民法院提起诉讼解决。

3.甲乙双方同意把本合同中双方的地址及电子邮箱作为法院送达的判决书、裁定书、调解书和各类诉讼材料法律文书及双方送达各类文书的地址，双方一致同意法院电子送达各类诉讼文书材料，如有变更的，变更一方须于在变更后的三个工作日内书面通知对方，否则，法院及任何一方向原地址进行送达各类文书材料无论是否收到均视为有效送达，由此产生的后果由变更方自行承担。

七、违约责任

1.出现以下情形之一，甲方有权单方终止本合同，并有权要求乙方赔偿因其违约造成的全部损失，要求乙方退还相应的维修服务费，同时乙方每出现以下违约行为一次需另行向甲方支付当次违约金500元，产生的违约金须在违约之日起10日内向甲方账号转账支付：

（1）乙方无故拒绝甲方委托的维修保养项目或拖延停工的；

（2）乙方在维修过程中更换以次充好的零配件或夸大维修故障虚报维修费用；

（3）同一故障返修率超过30%；

（4）没有不可抗力理由未按规定时间到场抢修；

（5）故意隐瞒维保过程中操作不当导致损坏的设备设施，造成甲方设备无法正常使用的。

2.乙方未履行在服务中的信息数据的安全保密义务，泄漏、出卖在服务中获取的相关信息数据的，向甲方支付本合同总价格的30%违约金并赔偿造成的全部损失。

3.乙方提供的服务及服务成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部民事赔偿责任及所产生的一切费用。

4.因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全担保保险费、申请执行费、交通费、差旅费、鉴定费、证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

八、本合同自甲乙双方盖章签字之日起生效，一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方：广西交通技师学院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法人(委托)代表： | 法人(委托)代表： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 联系电话：0771-3821399 | 联系电话： |
| 办公地址：广西南宁市邕武路9号 | 办公地址： |
| 开户银行：中国银行南宁市青秀万达广场支行 | 开户银行： |
| 账 号：623690018744 | 账 号： |
| 统一社会信用代码：12450000498502015M | 项目负责人： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

## 第四章  响应文件格式

## 一、法定代表人授权委托书

致：              （采购人名称）：

本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别：     年龄：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：           年       月        日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

- 响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。

二、报价表

| 校园监控设备维修保养项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目内容 |  | 单位 | 单价 | 年维修数量（预估） | 备注 |
| 一、保养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 擦洗、除尘、加固摄像头 |  | 台 |  | 50 |  |
| 2 | 修剪摄像头前方区域遮拦物 |  | 项 |  | 10 |  |
| 3 | 巡检、排查故障 |  | 项 |  | 20 | 专项维修 |
| 4 | 调试维修 |  | 项 |  | 20 | 专项维修 |
| 二、监控维修 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 更换监控摄像头（枪机） | 海康威视DS-2CD224HLQ | 台 |  | 50 | 按型号报价 |
|  |  | 大华DH-IPC-HFW4433K | 台 |  | 35 | 按型号报价 |
|  |  | 宇视IPC-B2A4-IR | 台 |  | 30 | 按型号报价 |
| 6 | 更换监控摄像头（球机） | 海康IDS-2DE4423IW | 台 |  | 10 | 按型号报价 |
|  |  | 大华DH-SD-65F430UA | 台 |  | 10 | 按型号报价 |
|  |  | 宇视IPC-S632-IR | 台 |  | 10 | 按型号报价 |
| 7 | 更换监控摄像头（半球机） | 海康威视DS-2CD2746HLQ | 台 |  | 40 | 按型号报价 |
|  |  | 大华DH-IPC-HDBW4433R | 台 |  | 25 | 按型号报价 |
|  |  | 宇视IPC-E354-IR | 台 |  | 20 | 按型号报价 |
| 8 | 更换摄像机电源 | DS-2FA1220海康威视 | 台 |  | 30 | 按型号报价 |
|  |  | DS-2FA1220（防水）海康威视 | 台 |  | 30 | 按型号报价 |
| 9 | 监控设备点位迁移 |  | 项 |  | 20 |  |
| 10 | 更换防雷器 | LKX一级防雷器40 | 台 |  | 10 | 按型号报价 |
|  |  | LKX二级防雷器20 | 台 |  | 10 | 按型号报价 |
| 11 | 钎熔光纤 |  | 项 |  | 20 |  |
| 12 | 更换摄像头支架 | 枪机支架 | 项 |  | 10 |  |
|  |  | 壁装支架（1米不锈钢） | 项 |  | 10 |  |
| 13 | 更换摄像头立杆 | 1米立杆 | 项 |  | 5 |  |
|  |  | 3米立杆 | 项 |  | 5 |  |
|  |  | 6米立杆 | 项 |  | 5 |  |
| 三、网络维修 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 更换交换机 | 24口接入 | 台 |  | 5 |  |
|  |  | 16口接入 | 台 |  | 5 |  |
|  |  | 8口接入 | 台 |  | 5 |  |
|  |  | 5口接入 | 台 |  | 5 |  |
| 15 | 更换光收发 |  | 台 |  | 10 |  |
| 16 | 更换光模块 |  | 项 |  | 10 |  |
| 四、辅材类 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 更换网线 |  | 米 |  | 20 |  |
| 18 | 更换电缆 | 桂林国际1.5平方 | 米 |  | 5 |  |
|  |  | 桂林国际2.5平方 | 米 |  | 5 |  |
| 19 | 更换光纤 | 室外单模24芯 | 米 |  | 8 |  |
|  |  | 室外单模12芯 | 米 |  | 8 |  |
|  |  | 室外单模4芯 | 米 |  | 8 |  |
| 20 | 更换套管 | 穿线管32∮ | 米 |  | 20 |  |
|  |  | 穿线管25∮ | 米 |  | 30 |  |
|  |  | 穿线管20∮ | 米 |  | 30 |  |
|  |  | 穿线管16∮ | 米 |  | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本合同所有报价均为全包价，包含人工费、材料费、设备费、配件费、差旅费、交通费、运输费、装卸费、调试费、检测费、资料费、税费、质保服务费等全部费用，甲方无需额外支付任何费用。乙方须按本表逐项完成报价及服务履约。 |  |  |  |  |  |  |