广西交通技师学院交通工程试验检测中心公路工程试验室仪器设备标定服务采购项目

采

购

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2026  年  6  月  12 日

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	14

第三章 采购需求	16

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	26

第五章 响应文件格式	33

第六章 合同文本	54

第一章  采购公告

一、项目基本情况

1、项目名称：广西交通技师学院交通工程试验检测中心公路工程试验室仪器设备标定服务采购项目

2、服务范围：公路试验室仪器设备现场标定/检定/校准

3、设备数量：约200台/套（详见采购需求（四）《公路试验室仪器设备标定一览表》

4、预算金额：45000.00元

5、评审方法：综合评分法

二、采购需求

（一）、服务概述

为确保甲方公路工程试验检测数据准确、合法、有效，满足《公路水运工程试验检测管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》及质监站核查要求，对试验室所有在用试验仪器、计量器具、检测设备进行统一检定、校准、标定、期间核查，确保全部设备量值溯源完整、状态合规、证书有效可查。

（二）、标定执行标准（专用依据）

本次所有仪器标定、校准、检定工作，须严格执行现行有效国家检定规程（JJG）、国家校准规范（JJF）、公路水运行业标准（JTG），优先遵循公路工程试验检测专用规范，具体执行标准体系如下：

1. 通用计量标准：国家计量检定规程（JJG）、国家计量校准规范（JJF）、地方标准最新有效版本；

2. 所有设备标定点、精度指标、允许误差、判定结论必须严格匹配公路试验检测使用要求，不得仅按通用工业标准简化标定。

（三）、服务范围与服务内容

乙方负责甲方试验室全部在用试验仪器设备的上门标定/检定/校准、数据记录、误差修正、异常判定、资料出具、售后复核全套服务，具体内容如下：

1、 现场勘查：进场核对试验室设备台账、资产编号、在用状态，梳理需标定设备清单，剔除报废停用设备；

2、现场标定：针对土工、集料、水泥、混凝土、沥青、力学、测温、测距、称重等全部试验设备，按规范全点位、全量程标定，不得漏点、少点、简化流程；

3、 偏差核查：对标定超差、精度超标、状态异常设备，现场记录问题，提供偏差分析、调整建议、整改说明；

4、 计量标识：标定合格设备统一配备有效计量合格标识，标注标定日期、有效期、设备编号，做到标识清晰、台账对应；

5、 资料出具：出具合法有效的检定/校准证书、汇总台账、符合性说明，满足工地试验室备案、季度检查、交工验收、资质核查使用；

6、 技术配合：配合甲方、质监站对标定资料的核查、答疑、复核工作。

（四）、公路试验室仪器设备标定一览表

| 序号 | 仪器设备编号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 存放地点 | 计划标定参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJJC-1-001 | 烘箱 | STHX-3A | 土工室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
|  | JJJC-1-003 | 电子天平 | JY1002 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-1-004 | 电子天平 | JS15-01 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-1-005 | 电子天平 | JS30-01 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-1-006 | 灌水法容重测定仪 | GSY-1 | 土工室 | 容器容积精度、量测刻度准确性、密封性 |
|  | JJJC-1-008 | 土壤筛 | 0.075~60mm | 土工室 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛框垂直度、筛分效率 |
|  | JJJC-1-009 | 土壤密度计 | TM-85 | 土工室 | 刻度示值误差、垂直度、密度范围准确性 |
|  | JJJC-1-011 | 液塑限联合测定仪 | LP-100D | 土工室 | 圆锥入土深度示值误差、圆锥质量、下沉时间控制、温度控制 |
|  | JJJC-1-012 | 电动击实仪 | BKJ-III | 土工室 | 击实锤质量、落距精度、击实频率、击实次数控制 |
|  | JJJC-1-015 | 测力环 | 7.5kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
|  | JJJC-1-018 | 比重瓶 | 250mL | 化学室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
|  | JJJC-1-019 | 砂浴 | DK-2 | 高温室 | 温度示值误差、加热均匀性、温控精度 |
|  | JJJC-1-020 | 表面振动压实仪 | STYY-1 | 土工室 | 振动频率、振幅、激振力、压实时间控制 |
|  | JJJC-1-021 | 回弹模量测定仪 | HM-Ⅰ | 水泥砼室 | 量力环示值误差、变形测量精度、加载控制精度 |
|  | JJJC-1-022 | 千分表 | 0-1mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、分辨力 |
|  | JJJC-1-024 | 高温炉（箱式电阻炉） | S×5-12 | 高温室 | 温度示值误差、炉膛温度均匀性、升温速率、温控精度 |
|  | JJJC-1-025 | 油浴锅 | HH-S | 高温室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温精度、液位控制 |
|  | JJJC-1-026 | 水浴锅 | DZKW-D-2 | 土工室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温精度、加热稳定性 |
|  | JJJC-1-028 | 土壤相对密度仪 | XD-1 | 土工室 | 容器容积精度、刻度示值误差、振动频率、击实效果 |
|  | JJJC-1-029 | 百分表（配7.5kN测力环） | 10mm | 土工室 | 百分表示值误差、测力环力值误差、装配同轴度 |
|  | JJJC-1-030 | 钢直尺 | 50mm | 土工室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度、厚度均匀性 |
|  | JJJC-1-031 | 测力环 | 60kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
|  | JJJC-1-032 | 测力环 | 30kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
|  | JJJC-1-033 | 测力环 | 100kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
|  | JJJC-1-034 | 测力环 | 150kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
|  | JJJC-1-035 | 百分表（配30kN测力环） | 10mm | 土工室 | 百分表示值误差、测力环力值误差、装配精度 |
|  | JJJC-1-036 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-037 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-038 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-039 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-040 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-041 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-042 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-043 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-044 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-2-001 | 标准筛（方孔） | 0.075~63mm | 集料室 | 筛孔尺寸偏差、筛网质量、筛框尺寸精度、筛分效率 |
|  | JJJC-2-002 | 电子天平 | TS15kg/0.1g | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-2-003 | 电子天平 | TS30kg/0.1g | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-2-004 | 摇筛机 | STSJ-3A | 集料室 | 振动频率、振幅、筛分时间控制、各层筛固定稳定性 |
|  | JJJC-2-005 | 钢板尺（钢直尺） | 0~1000mm | 集料室 | 长度示值误差、刻度精度、直线度、边缘平整度 |
|  | JJJC-2-006 | 电子天平 | JY2002 | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-2-007 | 电子天平 | JS6-01 | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-2-014 | 烘箱 | 101A-3 | 集料室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
|  | JJJC-2-015 | 针片状规准仪 | 17.1~82.8mm | 集料室 | 标准孔尺寸偏差、规准杆直径精度、外形尺寸公差 |
|  | JJJC-2-016 | 数显卡尺 | 0~300mm | 集料室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-2-018 | 压碎值试验仪 | / | 集料室 | 承压面平行度、尺寸精度、加载同心度、试样筒尺寸公差 |
|  | JJJC-2-019 | 洛杉矶磨耗试验机 | MH-II | 集料室 | 转数控制精度、钢球质量偏差、磨耗筒尺寸精度、转速稳定性 |
|  | JJJC-2-020 | 加速磨光试验机 | JM-III | 集料室 | 转速控制精度、加载压力示值误差、磨料供给均匀性、温度控制 |
|  | JJJC-2-023 | 烧杯 | 500mL | 集料室 | 容积示值误差、刻度清晰度、耐热性、壁厚均匀性 |
|  | JJJC-2-025 | 砂当量试验仪 | YL-2B | 集料室 | 量筒刻度示值误差、搅拌转速、计时精度、垂直度 |
|  | JJJC-2-026 | 恒温水槽（浴） | STSY-2 | 集料室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度、升温速率 |
|  | JJJC-2-027 | 李氏密度瓶（李氏比重瓶） | 250mL/0.05mL | 集料室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性、温度影响修正 |
|  | JJJC-2-028 | 测长仪/比长仪/砼收缩膨胀仪 | HSP-540 | 集料室 | 长度示值误差、温度示值误差、测量力、重复性 |
|  | JJJC-2-029 | 百分表 | 0~10mm | 集料室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-2-030 | 波美比重计 | 1.0~1.1g/cm3 | 集料室 | 刻度示值误差、垂直度、温度修正系数、密度范围 |
|  | JJJC-2-031 | 贮存箱（碱骨料试验箱） | JKS | 集料室 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温波动度、密封性 |
|  | JJJC-2-032 | 软弱颗粒试验机 | RKL-1 | 集料室 | 力值示值误差、加载速率控制、试样夹具尺寸精度、变形测量 |
|  | JJJC-2-033 | 叶轮搅拌机(亚甲蓝搅拌机) | DJ-YJ | 集料室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、叶轮尺寸精度、搅拌均匀性 |
|  | JJJC-2-036 | 秒表 | JM-504 | 集料室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
|  | JJJC-2-038 | 负压筛析仪 | FYS-200 | 土工室 | 负压值示值误差、筛网尺寸偏差、筛分时间控制、密封性 |
|  | JJJC-2-039 | 蝶式液塑限测定仪 | DSY-91 | 土工室 | 圆锥质量、入土深度示值误差、下沉时间控制、温度控制 |
|  | JJJC-3-003 | 游标卡尺 | 0~300mm | 岩石室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-3-004 | 电子天平 | JY1002 | 岩石室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-3-006 | 密度瓶（比重瓶） | 100mL | 岩石室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
|  | JJJC-4-001 | 水泥细度负筛析仪 | FYS-150B | 水泥室3 | 负压值示值误差、筛网尺寸偏差、筛分时间控制、密封性 |
|  | JJJC-4-002 | 细度负压筛 | 0.045mm | 水泥室3 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛分效率 |
|  | JJJC-4-003 | 细度负压筛 | 0.080mm | 水泥室3 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛分效率 |
|  | JJJC-4-004 | 比表面积测定仪 | FBT-9A | 水泥室3 | 比表面积测量误差、温度示值误差、计时精度、密封性 |
|  | JJJC-4-005 | 秒表 | JM-504 | 水泥室4 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
|  | JJJC-4-006 | 维卡仪（水泥标准稠度仪） | 0-70mm | 水泥室1 | 试针长度、试针直径、标尺示值误差、落距精度 |
|  | JJJC-4-007 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 水泥室1 | 搅拌转速、搅拌时间控制、叶片尺寸精度、搅拌均匀性 |
|  | JJJC-4-008 | 烘箱 | 101A-3 | 水泥室2 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
|  | JJJC-4-009 | 雷氏夹及膨胀测定仪 | LD-50 | 水泥室1 | 弹性恢复量示值误差、标尺精度、雷氏夹尺寸偏差 |
|  | JJJC-4-010 | 沸煮箱 | FZ-31A | 水泥室2 | 升温时间控制、恒温温度示值误差、水位控制 |
|  | JJJC-4-011 | 恒温恒湿养护箱 | SHBY-40A | 水泥室1 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温精度、密封性 |
|  | JJJC-4-012 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20S | 水泥室1 | 搅拌转速、搅拌时间、叶片间隙、搅拌均匀性 |
|  | JJJC-4-013 | 水泥胶砂振实台 | JJ-20LX | 水泥室1 | 振动频率、振幅、振动时间、台面平整度、偏心距 |
|  | JJJC-4-014 | 水泥胶砂流动度测定仪（电动跳桌） | NLD-3 | 水泥室1 | 跳动频率、落距精度、流动度测量精度 |
|  | JJJC-4-015 | 磁力加热搅拌器 | 85-2 | 化学室 | 搅拌转速、加热温度示值误差、密封性 |
|  | JJJC-4-016 | 氯离子分析仪（测氯蒸馏装置） | CCL-5A | 化学室 | 蒸馏精度、温度示值误差、计时精度、密封性 |
|  | JJJC-4-017 | 微机控制恒加荷速率压力试验机 | YAW-300D | 水泥室1 | 力值示值误差、加载速率控制、压板平行度 |
|  | JJJC-4-018 | 李氏比重瓶 | 250mL/0.05mL | 水泥室1 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
|  | JJJC-4-019 | 电子天平 | YP-50002 | 水泥室1 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-5-001 | 坍落度仪（筒） | 100*200*300 | 水泥混凝土室 | 容积精度、垂直度、坍落扩展度测量精度 |
|  | JJJC-5-002 | 砼数显维勃稠度仪 | HCY-A | 水泥混凝土室 | 稠度示值误差、搅拌转速、计时精度、垂直度 |
|  | JJJC-5-003 | 混凝土振动台试验仪 | ZHJ100 | 水泥混凝土室 | 振动频率、振幅、振动时间、台面平整度 |
|  | JJJC-5-004 | 秒表 | JM-504 | 水泥混凝土室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
|  | JJJC-5-006 | 砼含气量测定仪 | CA-3 | 水泥混凝土室 | 压力示值误差、密封性、容积精度、温度修正 |
|  | JJJC-5-007 | 砼贯入阻力仪 | SGO-1200N | 水泥混凝土室 | 力值示值误差、贯入深度示值误差、加载速率 |
|  | JJJC-5-008 | 微变形测量仪（混凝土弹性模量测定仪） | TM-Ⅱ | 现场室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
|  | JJJC-5-010 | 水泥混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 水泥混凝土室 | 压力示值误差、密封性、容积精度 |
|  | JJJC-5-011 | 电子台称 | TCS-100 | 水泥混凝土室 | 称量精度、重复性、线性误差 |
|  | JJJC-5-012 | 标准养护室（恒温恒湿自动控制仪） | BYSF-60 3P | 养护室 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温精度 |
|  | JJJC-5-013 | 混凝土卧式搅拌机 | STWJ-60 | 水泥混凝土室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、搅拌均匀性 |
|  | JJJC-5-014 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 水泥混凝土室 | 稠度示值误差、重复性、测量精度 |
|  | JJJC-5-020 | 立式砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 水泥混凝土室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、搅拌均匀性 |
|  | JJJC-5-022 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 水泥混凝土室 | 凝结时间示值误差、测力精度、计时精度 |
|  | JJJC-5-023 | 砂浆分层度仪 | / | 水泥混凝土室 | 分层度测量精度、密封性、容积精度 |
|  | JJJC-5-024 | 自密实混凝土坍落扩展度测定仪 | 1m*1m | 水泥混凝土室 | 扩展度测量精度、平整度、尺寸精度 |
|  | JJJC-5-028 | 砂浆收缩膨胀仪（测长仪/比长仪） | DCBY-175 | 水泥混凝土室 | 长度示值误差、测量力、重复性 |
|  | JJJC-5-029 | 钢直尺 | 50cm | 水泥混凝土室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
|  | JJJC-5-030 | 电子天平 | JY5001 | 水泥混凝土室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-6-001 | 酸度计 | PHS-3C | 化学室 | 示值误差、温度补偿精度、稳定性 |
|  | JJJC-6-003 | 酸式滴定管 | 50mL | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-004 | 移液管 | 10mL | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-005 | 量筒 | 5、10、50、100、200、500、1000 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-006 | 分析天平 | JT2003B/1mg | 天平室 | 示值误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-6-007 | 分析天平 | FA2004B | 天平室 | 示值误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-6-009 | 秒表 | JM-504 | 化学室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
|  | JJJC-6-010 | 容量瓶 | 500毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-011 | 容量瓶 | 500毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-012 | 容量瓶 | 1000毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-013 | 容量瓶 | 1000毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-8-001 | 李氏比重瓶 | 250mL/0.05mL | 化学室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
|  | JJJC-8-003 | 游离氧化钙测定仪 | Ca-5 | 化学室 | 温度示值误差、滴定精度、计时精度、密封性 |
|  | JJJC-9-001 | 电子天平 | HZ5001A | 化学室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-9-005 | 5mm圆孔筛 | φ5mm | 化学室 | 筛孔尺寸偏差、筛分效率、尺寸精度 |
|  | JJJC-10-001 | 沥青密度（比重）瓶 | 25mL | 沥青室 | 容积精度、密封性、温度稳定性 |
|  | JJJC-10-002 | 恒温水槽 | HWY-30 | 沥青室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度 |
|  | JJJC-10-003 | 沥青针入度测定仪 | SYD-2801F | 沥青室 | 针入度示值误差、温度示值误差、计时精度 |
|  | JJJC-10-004 | 沥青延度试验器 | SYD-4508C | 沥青室 | 拉伸速度示值误差、温度示值误差、长度示值误差 |
|  | JJJC-10-005 | 沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 沥青室 | 温度示值误差、升温速率、钢球质量、定位精度 |
|  | JJJC-10-006 | 旋转式沥青薄膜烘箱 | STBX-82 | 沥青室 | 温度示值误差、转速控制精度、空气流量控制 |
|  | JJJC-10-007 | 沥青动力粘度试验仪（真空减压毛细管黏度计） | SYD-0620B | 沥青室 | 动力粘度示值误差、温度示值误差、真空度控制 |
|  | JJJC-10-009 | 克利夫兰开口闪点仪 | SYD-3636 | 沥青室 | 温度示值误差、加热速率、点火控制 |
|  | JJJC-10-010 | 烘箱（电热鼓风恒温干燥箱） | 101A-2 | 沥青室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度 |
|  | JJJC-10-011 | 冰箱 | DW-180-40 | 沥青室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
|  | JJJC-10-012 | 沥青标准粘度试验仪 | SYD-0621 | 沥青室 | 标准粘度示值误差、温度示值误差、流量控制 |
|  | JJJC-10-013 | 滤筛（1.18mm） | 1.18mm | 沥青室 | 筛孔尺寸偏差、筛分效率、尺寸精度 |
|  | JJJC-10-017 | 温度计 | 0~100℃ | 沥青室 | 温度示值误差、测量精度、稳定性 |
|  | JJJC-11-001 | 沥青混合料拌和机 | SLHB-Ⅲ | 沥青砼室 | 温度示值误差、搅拌转速、加热均匀性 |
|  | JJJC-11-002 | 烘箱（恒温干燥箱） | 101A-3 | 沥青砼室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度 |
|  | JJJC-11-003 | 浸水天平（静水天平） | JY5001 | 沥青砼室 | 称量精度、重复性、线性误差 |
|  | JJJC-11-004 | 控温溢流水槽 | STYLS-2 | 沥青室 | 温度示值误差、控温精度、密封性 |
|  | JJJC-11-005 | 低温恒温溢流水箱(带网篮） | TDYL-III | 沥青砼室 | 温度示值误差、控温精度、溢流水稳定性 |
|  | JJJC-11-006 | 马歇尔电动击实仪 | SMZ-Ⅱ | 沥青砼室 | 击实锤质量、落距精度、击实频率、击实次数控制 |
|  | JJJC-11-007 | 马歇尔稳定度测定仪 | LHWD-3A | 沥青砼室 | 稳定度示值误差、流值示值误差、加载速率 |
|  | JJJC-11-008 | 恒温水槽 | STSY-3 | 沥青砼室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度 |
|  | JJJC-11-009 | 燃烧炉（燃烧法沥青含量分析仪） | QYRS-6 | 岩石室 | 温度示值误差、加热均匀性、称量精度 |
|  | JJJC-11-010 | 沥青混合料最大理论密度仪 | LM-Ⅳ | 沥青砼室 | 密度测量精度、密封性、温度稳定性 |
|  | JJJC-11-011 | 车辙试样成型机 | KRCX-5 | 沥青砼室 | 温度示值误差、加载压力示值误差、轮压控制 |
|  | JJJC-11-012 | 自动车辙试验仪 | KRCZ-5 | 沥青砼室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
|  | JJJC-11-013 | 恒温冰箱（低温试验箱） | BD/BC-238A | 沥青砼室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
|  | JJJC-11-014 | 电子天平 | TS15kg/0.1g | 沥青砼室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-12-001 | 钢直尺 | 0~1000mm | 力学室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
|  | JJJC-12-002 | 压力试验机 | STYE-2000 | 力学室 | 力值示值误差、加载速率控制、压板平行度 |
|  | JJJC-12-003 | 数显万能材料试验机 | WA-1000B | 力学室 | 力值示值误差、变形示值误差、加载速率 |
|  | JJJC-12-004 | 数显万能材料试验机 | WA-300B | 力学室 | 力值示值误差、变形示值误差、加载速率 |
|  | JJJC-12-005 | 引伸仪（电子引伸计） | ZES | 力学室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
|  | JJJC-12-006 | 游标卡尺 | 0~300mm | 力学室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-12-007 | 标距打点机（连续标点机） | XLB-1 | 力学室 | 标距长度示值误差、打点精度、稳定性 |
|  | JJJC-12-010 | 钢筋弯曲试验机 | GW-40S | 力学室 | 弯曲角度控制、弯曲半径精度、加载速度 |
|  | JJJC-12-012 | 电子天平 | JS6-01 | 力学室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-13-001 | 钢卷尺 | 7.5m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
|  | JJJC-13-002 | 钢直尺 | 500mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
|  | JJJC-13-003 | 游标卡尺 | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-13-004 | 水准仪 | NL32A | 外检室 | 水准器角值误差、视准轴平行度、读数精度 |
|  | JJJC-13-005 | 全站仪 | ES-600G | 外检室 | 角度测量误差、距离测量误差、补偿器精度 |
|  | JJJC-13-009 | 三米直尺 | JZC-G2 | 外检室 | 长度示值误差、平整度、垂直度 |
|  | JJJC-13-010 | 数显深度尺 | 300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力 |
|  | JJJC-13-011 | 贝克曼梁 | 5.4m | 外检室 | 弯沉仪臂长精度、百分表示值误差、支座稳定性 |
|  | JJJC-13-012 | 路表温度计（红外线测温仪） | UT300A+ | 外检室 | 温度示值误差、测量精度、稳定性 |
|  | JJJC-13-013 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ | 外检室 | 摆值示值误差、滑块质量偏差、摆臂长度精度 |
|  | JJJC-13-014 | 人工铺砂仪 | / | 外检室 | 砂体积精度、刮尺平整度、测量重复性 |
|  | JJJC-13-015 | 路面渗水仪 | HDSS-Ⅱ | 外检室 | 量筒刻度示值误差、渗水时间控制、密封性 |
|  | JJJC-13-016 | 秒表 | JM-504 | 外检室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
|  | JJJC-13-020 | 电动铺砂仪 | ALD-138 | 外检室 | 铺砂精度、尺寸精度、重复性 |
|  | JJJC-13-022 | 路面横断面尺 | LHHD-Ⅰ | 外检室 | 横断面尺寸精度、刻度示值误差、平整度 |
|  | JJJC-13-025 | 路面层间粘结力拉拔试验仪 | MR-LM3 | 外检室 | 拉拔力示值误差、加载速率控制、位移精度 |
|  | JJJC-13-026 | 拉伸仪（电子引伸计） | YYU-10/100 | 外检室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
|  | JJJC-13-028 | 百分表 |  | 外检室 | 示值误差、重复性、回程误差、分辨力 |
|  | JJJC-13-029 | 落球式回弹模量测试仪 | DCA-P-02 | 外检室 | 模量示值误差、加载精度、变形测量精度 |
|  | JJJC-14-001 | 混凝土回弹仪 | ZC3-E+ | 外检室 | 率定值误差、指针摩擦力、冲击能量 |
|  | JJJC-14-004 | 碳化深度测量装置 | 0-8mm | 外检室 | 深度示值误差、重复性、测量精度 |
|  | JJJC-14-005 | 钢筋探测仪（一体式钢筋检测仪） | ZBL-R660 | 外检室 | 钢筋位置测量精度、直径测量误差、保护层厚度误差 |
|  | JJJC-14-006 | 钢直尺 | 0~300mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
|  | JJJC-14-007 | 钢卷尺 | 0~5m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
|  | JJJC-14-008 | 游标卡尺 | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-14-009 | 裂缝综合测试仪 | ZBL-F800 | 外检室 | 裂缝宽度示值误差、深度测量误差、长度测量精度 |
|  | JJJC-15-001 | 承载板测试仪 | 60KN，300mm | 外检室 | 承载精度、力值示值误差、变形测量精度 |
|  | JJJC-15-002 | 压力表（荷载加载装置） | （0~60）MPa/2MPa | 外检室 | 压力示值误差、重复性、回程误差、量程准确性 |
|  | JJJC-15-004 | 动力触探仪（轻型触探仪） | FD-635N | 外检室 | 探头面积精度、锤击能量、计数精度 |
|  | JJJC-15-005 | 静力触探仪（含测力传感器） | CDL-3T | 外检室 | 测力传感器示值误差、深度测量精度、贯入速率 |
|  | JJJC-15-006 | 无线超声波检测仪（多通道超声测桩仪+超声测桩提升装置） | U5600 | 外检室 | 声时测量误差、声幅测量精度、定位精度 |
|  | JJJC-15-007 | 基桩动测仪 | ZBL-P8000 | 外检室 | 振动频率测量精度、加速度测量误差、分析精度 |
|  | JJJC-15-008 | 精密水准仪 | DSZ1 | 外检室 | 水准器角值误差、视准轴平行度、读数精度 |
|  | JJJC-16-001 | 直尺 | 1000mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
|  | JJJC-16-002 | 卷尺 | 50m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
|  | JJJC-16-003 | 卡尺（游标卡尺） | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-16-004 | 万能角尺 | 320° | 外检室 | 角度示值误差、重复性、测量精度 |
|  | JJJC-16-005 | 塞尺 | / | 外检室 | 厚度示值误差、平行度、柔韧性 |
|  | JJJC-16-006 | 锤线（吊锤） | JZC-4500 | 外检室 | 垂直度、质量均匀性、线的直线度 |
|  | JJJC-16-007 | 千分尺 | 25mm | 外检室 | 示值误差、重复性、平行度、测量力 |
|  | JJJC-16-008 | 超声波测厚仪 | TT380 | 外检室 | 厚度示值误差、分辨率、声速校准 |
|  | JJJC-16-009 | 涂层测厚仪 | TT2610 | 外检室 | 厚度示值误差、重复性、分辨率 |
|  | JJJC-16-010 | 标线涂层厚度测试仪 | STT-950 | 外检室 | 厚度示值误差、测量压力、分辨率 |
|  | JJJC-16-011 | 竖直度尺 | JZC-D | 外检室 | 垂直度误差、长度示值误差、刻度精度 |
|  | JJJC-16-012 | 逆反射标志测量仪 | STT-101 | 外检室 | 逆反射系数示值误差、角度控制、光源稳定性 |
|  | JJJC-16-013 | 标线逆反射测量仪 | RP-R12 | 外检室 | 逆反射系数示值误差、角度控制、光源稳定性 |
|  | JJJC-16-014 | 护栏立柱质量检测仪 | DCA-E-22 | 外检室 | 立柱垂直度测量误差、壁厚测量精度、长度测量误差 |

（五）、服务周期与进度要求

1、 响应时效：甲方通知后24小时内对接，48小时内进场开展标定作业；

2、 常规周期：小型试验室全套设备标定，3个工作日内完成现场作业，7个工作日内出具全套盖章有效证书及资料；

3、 批量/大型试验室：根据设备数量协商进度，分区域、分批次完成，不影响试验室正常试验工作；

4、加急要求：遇项目检查、备案、验收紧急情况，乙方须提供加急服务，优先排期、优先出证；

5、 进度管控：作业期间每日同步进度，完工后一次性交付全部资料，无拖延、无分批零散交付。

（六）、服务质量与验收标准

1、作业质量标准

（1） 标定流程100%合规，严格按照对应JJG/JJF标准执行，标定点位、量程、精度、误差判定完全符合公路试验检测使用要求；

（2）原始记录完整、真实、可追溯，包含环境温湿度、标定时间、操作人员、实测数据、误差计算、设备状态；

（3） 作业过程中保护甲方设备，不得造成设备损坏、部件丢失、参数错乱，人为损坏由乙方全额赔偿；

（4） 现场文明施工，遵守试验室管理制度，作业完毕清理现场、恢复设备原状。

2、成果验收标准

（1） 资质合规：所有证书带CNAS有效签章、唯一编号，资质范围全覆盖，无超范围标定；

（2） 数据合格：所有在用设备标定结果满足公路工程检测精度要求，不合格设备需出具专项说明及整改建议；

（3） 资料齐全：交付校准/检定证书纸质+电子档齐全；

（4） 核查通过：交付资料必须满足工地试验室备案、日常巡查、质监检查、交工竣工验收要求，通过主管部门核查；

（5）标识规范：所有合格设备计量标识配备齐全、信息准确、有效期清晰，与证书台账一一对应。

3、售后质保与整改要求

（1） 标定成果质保期不少于12个月，质保期内因乙方标定失误、数据错误、证书问题导致检查不通过，乙方免费重标、重出资料并承担全部责任；

（2） 甲方对标定数据有异议时，乙方48小时内到场复核、答疑、复检；

（3） 全程配合项目各类检查、审核答疑，无偿提供技术支撑；

（4） 验收不合格、资料缺失、标准不符的，乙方须48小时内整改完毕，直至完全合规。

（七）、交付成果清单

1、 单台设备检定/校准证书（带CNAS章、可溯源查询）；

2、试验室设备标定汇总表、有效期台账、检定/校准确认表；

4、 乙方CNAS资质附表、作业人员资质复印件（盖章）；

5、 超差/异常设备分析报告及整改建议；

6、 全部资料电子归档文件

三、供应商资质与人员要求

1、企业资质要求

（1） 具备独立法人资格，营业执照经营范围包含计量校准、仪器检定、检测设备标定等相关业务；

（2）具备CNAS实验室认可资质，可出具全国通用、质监站认可的校准/检定证书；

（3） 严禁超范围标定、严禁挂靠资质、严禁转包分包，一经发现无条件终止服务并追责；

（4）近3年内无虚假标定、证书造假、行业处罚、重大投诉等不良记录。

2、作业人员要求

（1） 作业人员须持有有效计量检定/校准人员资格证书，人证合一；

（2） 熟悉公路工程试验室仪器设备特性及JJG/JJF计量检定校准规范，具备公路试验室标定服务经验；

（3） 服从甲方试验室管理制度、现场安全管理规定，配合监理核查及行业检查；

（4） 必须提供每一名作业人员投标截止日前任意连续3个月缴纳社保的缴费证明，否则响应文件按无效响应处理；

3、本项目不接受联合体参与报价。

四、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，提供本次采购服务的供应商。

2.资格要求：非专门面向中小企业。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。

五、递交响应文件的截止时间及地点

报价文件递交的时间：自公告发布之日起至2026年 6  月 26  日 上午10  点  00 分止（节假日除外），地点：南宁市邕武路9号广西交通技师学院综合楼1520室 。

六、开标时间及地点

2026年 6  月26   日 上午10 点 00  分，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1524室 评标，如有变动，另行通知。

七、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人（全称）：广西交通技师学院     地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：陆老师 联系电话：0771-3393443

纪检监督电话：0771-3851601

广西交通技师学院

2026年6月17日

第二章 供应商须知

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.供应商的资格条件：详见采购公告 2.供应商出现下列情形的，不得参加采购活动： 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。 |
| 2 | 是否接受联合体竞标: 不接受 |
| 3 | ☑不允许分包、转包 □允许分包 |
| 4.1 | 资格证明文件（详见第五章响应文件格式） 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（ 2025年12月至首次响应文件提交截止时间前任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2025年12月至首次响应文件提交截止时间前任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.除采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖公章，否则响应文件按无效处理。 |
| 4.2 | 报价文件（详见第五章响应文件格式） 采购报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） |
| 4.3 | 商务技术文件（详见第五章响应文件格式） 1.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.项目作业人员一览表（格式自拟）； （必须提供每一名作业人员投标截止日前任意连续3个月缴纳社保的缴费证明，否则响应文件按无效响应处理） 6.对项目的理解和认识； 7.项目实施方案； 8.实施计划安排； 9.业绩； 10.信誉。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 5 | 采购报价是履行合同的最终价格，报价已包括了完成本项目服务工作所需的人员成本、劳务费、技术服务费、管理、交通、通讯、保险、利润、法律法规、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等与本项目相关的所有费用。 |
| 6 | 本项目不接受电子备份响应文件 |
| 7 | 响应文件提交截止时间：详见采购公告。 响应文件提交地点：详见采购公告。 |
| 8 | 评标小组的人数： 3人。 |
| 9 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项，（负偏离达到1项或以上则投标无效）。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0项，（负偏离达到1项或以上则投标无效）。 |
| 10 | 本项目不收取履约保证金。 |

第三章 采购需求

采购预算：详见采购公告

（一）、服务概述

为确保甲方公路工程试验检测数据准确、合法、有效，满足《公路水运工程试验检测管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》及质监站核查要求，对试验室所有在用试验仪器、计量器具、检测设备进行统一检定、校准、标定、期间核查，确保全部设备量值溯源完整、状态合规、证书有效可查。

（二）、标定执行标准（专用依据）

本次所有仪器标定、校准、检定工作，须严格执行现行有效国家检定规程（JJG）、国家校准规范（JJF）、公路水运行业标准（JTG），优先遵循公路工程试验检测专用规范，具体执行标准体系如下：

1. 通用计量标准：国家计量检定规程（JJG）、国家计量校准规范（JJF）、地方标准最新有效版本；

2. 所有设备标定点、精度指标、允许误差、判定结论必须严格匹配公路试验检测使用要求，不得仅按通用工业标准简化标定。

（三）、供应商资质与人员要求

1、企业资质要求

（1） 具备独立法人资格，营业执照经营范围包含计量校准、仪器检定、检测设备标定等相关业务；

（2）具备CNAS实验室认可资质，可出具全国通用、质监站认可的校准/检定证书；

（3）严禁超范围标定、严禁挂靠资质、严禁转包分包，一经发现无条件终止服务并追责；

（4）近3年内无虚假标定、证书造假、行业处罚、重大投诉等不良记录。

2、作业人员要求

（1） 作业人员须持有有效计量检定/校准人员资格证书，人证合一；

（2）熟悉公路工程试验室仪器设备特性及JJG/JJF计量检定校准规范，具备公路试验室标定服务经验；

（3） 服从甲方试验室管理制度、现场安全管理规定，配合监理核查及行业检查。

（四）、服务范围与服务内容

乙方负责甲方试验室全部在用试验仪器设备的上门标定/检定/校准、数据记录、误差修正、异常判定、资料出具、售后复核全套服务，具体内容如下：

1、 现场勘查：进场核对试验室设备台账、资产编号、在用状态，梳理需标定设备清单，剔除报废停用设备；

2、现场标定：针对土工、集料、水泥、混凝土、沥青、力学、测温、测距、称重等全部试验设备，按规范全点位、全量程标定，不得漏点、少点、简化流程；

3、 偏差核查：对标定超差、精度超标、状态异常设备，现场记录问题，提供偏差分析、调整建议、整改说明；

4、 计量标识：标定合格设备统一配备有效计量合格标识，标注标定日期、有效期、设备编号，做到标识清晰、台账对应；

5、 资料出具：出具合法有效的检定/校准证书、汇总台账、符合性说明，满足工地试验室备案、季度检查、交工验收、资质核查使用；

6、 技术配合：配合甲方、质监站对标定资料的核查、答疑、复核工作。

（五）、公路试验室仪器设备标定一览表

| 序号 | 仪器设备编号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 存放地点 | 计划标定参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJJC-1-001 | 烘箱 | STHX-3A | 土工室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
|  | JJJC-1-003 | 电子天平 | JY1002 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-1-004 | 电子天平 | JS15-01 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-1-005 | 电子天平 | JS30-01 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-1-006 | 灌水法容重测定仪 | GSY-1 | 土工室 | 容器容积精度、量测刻度准确性、密封性 |
|  | JJJC-1-008 | 土壤筛 | 0.075~60mm | 土工室 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛框垂直度、筛分效率 |
|  | JJJC-1-009 | 土壤密度计 | TM-85 | 土工室 | 刻度示值误差、垂直度、密度范围准确性 |
|  | JJJC-1-011 | 液塑限联合测定仪 | LP-100D | 土工室 | 圆锥入土深度示值误差、圆锥质量、下沉时间控制、温度控制 |
|  | JJJC-1-012 | 电动击实仪 | BKJ-III | 土工室 | 击实锤质量、落距精度、击实频率、击实次数控制 |
|  | JJJC-1-015 | 测力环 | 7.5kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
|  | JJJC-1-018 | 比重瓶 | 250mL | 化学室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
|  | JJJC-1-019 | 砂浴 | DK-2 | 高温室 | 温度示值误差、加热均匀性、温控精度 |
|  | JJJC-1-020 | 表面振动压实仪 | STYY-1 | 土工室 | 振动频率、振幅、激振力、压实时间控制 |
|  | JJJC-1-021 | 回弹模量测定仪 | HM-Ⅰ | 水泥砼室 | 量力环示值误差、变形测量精度、加载控制精度 |
|  | JJJC-1-022 | 千分表 | 0-1mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、分辨力 |
|  | JJJC-1-024 | 高温炉（箱式电阻炉） | S×5-12 | 高温室 | 温度示值误差、炉膛温度均匀性、升温速率、温控精度 |
|  | JJJC-1-025 | 油浴锅 | HH-S | 高温室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温精度、液位控制 |
|  | JJJC-1-026 | 水浴锅 | DZKW-D-2 | 土工室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温精度、加热稳定性 |
|  | JJJC-1-028 | 土壤相对密度仪 | XD-1 | 土工室 | 容器容积精度、刻度示值误差、振动频率、击实效果 |
|  | JJJC-1-029 | 百分表（配7.5kN测力环） | 10mm | 土工室 | 百分表示值误差、测力环力值误差、装配同轴度 |
|  | JJJC-1-030 | 钢直尺 | 50mm | 土工室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度、厚度均匀性 |
|  | JJJC-1-031 | 测力环 | 60kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
|  | JJJC-1-032 | 测力环 | 30kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
|  | JJJC-1-033 | 测力环 | 100kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
|  | JJJC-1-034 | 测力环 | 150kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
|  | JJJC-1-035 | 百分表（配30kN测力环） | 10mm | 土工室 | 百分表示值误差、测力环力值误差、装配精度 |
|  | JJJC-1-036 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-037 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-038 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-039 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-040 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-041 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-042 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-043 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-1-044 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-2-001 | 标准筛（方孔） | 0.075~63mm | 集料室 | 筛孔尺寸偏差、筛网质量、筛框尺寸精度、筛分效率 |
|  | JJJC-2-002 | 电子天平 | TS15kg/0.1g | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-2-003 | 电子天平 | TS30kg/0.1g | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-2-004 | 摇筛机 | STSJ-3A | 集料室 | 振动频率、振幅、筛分时间控制、各层筛固定稳定性 |
|  | JJJC-2-005 | 钢板尺（钢直尺） | 0~1000mm | 集料室 | 长度示值误差、刻度精度、直线度、边缘平整度 |
|  | JJJC-2-006 | 电子天平 | JY2002 | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-2-007 | 电子天平 | JS6-01 | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-2-014 | 烘箱 | 101A-3 | 集料室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
|  | JJJC-2-015 | 针片状规准仪 | 17.1~82.8mm | 集料室 | 标准孔尺寸偏差、规准杆直径精度、外形尺寸公差 |
|  | JJJC-2-016 | 数显卡尺 | 0~300mm | 集料室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-2-018 | 压碎值试验仪 | / | 集料室 | 承压面平行度、尺寸精度、加载同心度、试样筒尺寸公差 |
|  | JJJC-2-019 | 洛杉矶磨耗试验机 | MH-II | 集料室 | 转数控制精度、钢球质量偏差、磨耗筒尺寸精度、转速稳定性 |
|  | JJJC-2-020 | 加速磨光试验机 | JM-III | 集料室 | 转速控制精度、加载压力示值误差、磨料供给均匀性、温度控制 |
|  | JJJC-2-023 | 烧杯 | 500mL | 集料室 | 容积示值误差、刻度清晰度、耐热性、壁厚均匀性 |
|  | JJJC-2-025 | 砂当量试验仪 | YL-2B | 集料室 | 量筒刻度示值误差、搅拌转速、计时精度、垂直度 |
|  | JJJC-2-026 | 恒温水槽（浴） | STSY-2 | 集料室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度、升温速率 |
|  | JJJC-2-027 | 李氏密度瓶（李氏比重瓶） | 250mL/0.05mL | 集料室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性、温度影响修正 |
|  | JJJC-2-028 | 测长仪/比长仪/砼收缩膨胀仪 | HSP-540 | 集料室 | 长度示值误差、温度示值误差、测量力、重复性 |
|  | JJJC-2-029 | 百分表 | 0~10mm | 集料室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
|  | JJJC-2-030 | 波美比重计 | 1.0~1.1g/cm3 | 集料室 | 刻度示值误差、垂直度、温度修正系数、密度范围 |
|  | JJJC-2-031 | 贮存箱（碱骨料试验箱） | JKS | 集料室 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温波动度、密封性 |
|  | JJJC-2-032 | 软弱颗粒试验机 | RKL-1 | 集料室 | 力值示值误差、加载速率控制、试样夹具尺寸精度、变形测量 |
|  | JJJC-2-033 | 叶轮搅拌机(亚甲蓝搅拌机) | DJ-YJ | 集料室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、叶轮尺寸精度、搅拌均匀性 |
|  | JJJC-2-036 | 秒表 | JM-504 | 集料室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
|  | JJJC-2-038 | 负压筛析仪 | FYS-200 | 土工室 | 负压值示值误差、筛网尺寸偏差、筛分时间控制、密封性 |
|  | JJJC-2-039 | 蝶式液塑限测定仪 | DSY-91 | 土工室 | 圆锥质量、入土深度示值误差、下沉时间控制、温度控制 |
|  | JJJC-3-003 | 游标卡尺 | 0~300mm | 岩石室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-3-004 | 电子天平 | JY1002 | 岩石室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-3-006 | 密度瓶（比重瓶） | 100mL | 岩石室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
|  | JJJC-4-001 | 水泥细度负筛析仪 | FYS-150B | 水泥室3 | 负压值示值误差、筛网尺寸偏差、筛分时间控制、密封性 |
|  | JJJC-4-002 | 细度负压筛 | 0.045mm | 水泥室3 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛分效率 |
|  | JJJC-4-003 | 细度负压筛 | 0.080mm | 水泥室3 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛分效率 |
|  | JJJC-4-004 | 比表面积测定仪 | FBT-9A | 水泥室3 | 比表面积测量误差、温度示值误差、计时精度、密封性 |
|  | JJJC-4-005 | 秒表 | JM-504 | 水泥室4 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
|  | JJJC-4-006 | 维卡仪（水泥标准稠度仪） | 0-70mm | 水泥室1 | 试针长度、试针直径、标尺示值误差、落距精度 |
|  | JJJC-4-007 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 水泥室1 | 搅拌转速、搅拌时间控制、叶片尺寸精度、搅拌均匀性 |
|  | JJJC-4-008 | 烘箱 | 101A-3 | 水泥室2 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
|  | JJJC-4-009 | 雷氏夹及膨胀测定仪 | LD-50 | 水泥室1 | 弹性恢复量示值误差、标尺精度、雷氏夹尺寸偏差 |
|  | JJJC-4-010 | 沸煮箱 | FZ-31A | 水泥室2 | 升温时间控制、恒温温度示值误差、水位控制 |
|  | JJJC-4-011 | 恒温恒湿养护箱 | SHBY-40A | 水泥室1 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温精度、密封性 |
|  | JJJC-4-012 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20S | 水泥室1 | 搅拌转速、搅拌时间、叶片间隙、搅拌均匀性 |
|  | JJJC-4-013 | 水泥胶砂振实台 | JJ-20LX | 水泥室1 | 振动频率、振幅、振动时间、台面平整度、偏心距 |
|  | JJJC-4-014 | 水泥胶砂流动度测定仪（电动跳桌） | NLD-3 | 水泥室1 | 跳动频率、落距精度、流动度测量精度 |
|  | JJJC-4-015 | 磁力加热搅拌器 | 85-2 | 化学室 | 搅拌转速、加热温度示值误差、密封性 |
|  | JJJC-4-016 | 氯离子分析仪（测氯蒸馏装置） | CCL-5A | 化学室 | 蒸馏精度、温度示值误差、计时精度、密封性 |
|  | JJJC-4-017 | 微机控制恒加荷速率压力试验机 | YAW-300D | 水泥室1 | 力值示值误差、加载速率控制、压板平行度 |
|  | JJJC-4-018 | 李氏比重瓶 | 250mL/0.05mL | 水泥室1 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
|  | JJJC-4-019 | 电子天平 | YP-50002 | 水泥室1 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-5-001 | 坍落度仪（筒） | 100*200*300 | 水泥混凝土室 | 容积精度、垂直度、坍落扩展度测量精度 |
|  | JJJC-5-002 | 砼数显维勃稠度仪 | HCY-A | 水泥混凝土室 | 稠度示值误差、搅拌转速、计时精度、垂直度 |
|  | JJJC-5-003 | 混凝土振动台试验仪 | ZHJ100 | 水泥混凝土室 | 振动频率、振幅、振动时间、台面平整度 |
|  | JJJC-5-004 | 秒表 | JM-504 | 水泥混凝土室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
|  | JJJC-5-006 | 砼含气量测定仪 | CA-3 | 水泥混凝土室 | 压力示值误差、密封性、容积精度、温度修正 |
|  | JJJC-5-007 | 砼贯入阻力仪 | SGO-1200N | 水泥混凝土室 | 力值示值误差、贯入深度示值误差、加载速率 |
|  | JJJC-5-008 | 微变形测量仪（混凝土弹性模量测定仪） | TM-Ⅱ | 现场室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
|  | JJJC-5-010 | 水泥混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 水泥混凝土室 | 压力示值误差、密封性、容积精度 |
|  | JJJC-5-011 | 电子台称 | TCS-100 | 水泥混凝土室 | 称量精度、重复性、线性误差 |
|  | JJJC-5-012 | 标准养护室（恒温恒湿自动控制仪） | BYSF-60 3P | 养护室 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温精度 |
|  | JJJC-5-013 | 混凝土卧式搅拌机 | STWJ-60 | 水泥混凝土室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、搅拌均匀性 |
|  | JJJC-5-014 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 水泥混凝土室 | 稠度示值误差、重复性、测量精度 |
|  | JJJC-5-020 | 立式砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 水泥混凝土室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、搅拌均匀性 |
|  | JJJC-5-022 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 水泥混凝土室 | 凝结时间示值误差、测力精度、计时精度 |
|  | JJJC-5-023 | 砂浆分层度仪 | / | 水泥混凝土室 | 分层度测量精度、密封性、容积精度 |
|  | JJJC-5-024 | 自密实混凝土坍落扩展度测定仪 | 1m*1m | 水泥混凝土室 | 扩展度测量精度、平整度、尺寸精度 |
|  | JJJC-5-028 | 砂浆收缩膨胀仪（测长仪/比长仪） | DCBY-175 | 水泥混凝土室 | 长度示值误差、测量力、重复性 |
|  | JJJC-5-029 | 钢直尺 | 50cm | 水泥混凝土室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
|  | JJJC-5-030 | 电子天平 | JY5001 | 水泥混凝土室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-6-001 | 酸度计 | PHS-3C | 化学室 | 示值误差、温度补偿精度、稳定性 |
|  | JJJC-6-003 | 酸式滴定管 | 50mL | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-004 | 移液管 | 10mL | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-005 | 量筒 | 5、10、50、100、200、500、1000 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-006 | 分析天平 | JT2003B/1mg | 天平室 | 示值误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-6-007 | 分析天平 | FA2004B | 天平室 | 示值误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-6-009 | 秒表 | JM-504 | 化学室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
|  | JJJC-6-010 | 容量瓶 | 500毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-011 | 容量瓶 | 500毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-012 | 容量瓶 | 1000毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-6-013 | 容量瓶 | 1000毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
|  | JJJC-8-001 | 李氏比重瓶 | 250mL/0.05mL | 化学室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
|  | JJJC-8-003 | 游离氧化钙测定仪 | Ca-5 | 化学室 | 温度示值误差、滴定精度、计时精度、密封性 |
|  | JJJC-9-001 | 电子天平 | HZ5001A | 化学室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-9-005 | 5mm圆孔筛 | φ5mm | 化学室 | 筛孔尺寸偏差、筛分效率、尺寸精度 |
|  | JJJC-10-001 | 沥青密度（比重）瓶 | 25mL | 沥青室 | 容积精度、密封性、温度稳定性 |
|  | JJJC-10-002 | 恒温水槽 | HWY-30 | 沥青室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度 |
|  | JJJC-10-003 | 沥青针入度测定仪 | SYD-2801F | 沥青室 | 针入度示值误差、温度示值误差、计时精度 |
|  | JJJC-10-004 | 沥青延度试验器 | SYD-4508C | 沥青室 | 拉伸速度示值误差、温度示值误差、长度示值误差 |
|  | JJJC-10-005 | 沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 沥青室 | 温度示值误差、升温速率、钢球质量、定位精度 |
|  | JJJC-10-006 | 旋转式沥青薄膜烘箱 | STBX-82 | 沥青室 | 温度示值误差、转速控制精度、空气流量控制 |
|  | JJJC-10-007 | 沥青动力粘度试验仪（真空减压毛细管黏度计） | SYD-0620B | 沥青室 | 动力粘度示值误差、温度示值误差、真空度控制 |
|  | JJJC-10-009 | 克利夫兰开口闪点仪 | SYD-3636 | 沥青室 | 温度示值误差、加热速率、点火控制 |
|  | JJJC-10-010 | 烘箱（电热鼓风恒温干燥箱） | 101A-2 | 沥青室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度 |
|  | JJJC-10-011 | 冰箱 | DW-180-40 | 沥青室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
|  | JJJC-10-012 | 沥青标准粘度试验仪 | SYD-0621 | 沥青室 | 标准粘度示值误差、温度示值误差、流量控制 |
|  | JJJC-10-013 | 滤筛（1.18mm） | 1.18mm | 沥青室 | 筛孔尺寸偏差、筛分效率、尺寸精度 |
|  | JJJC-10-017 | 温度计 | 0~100℃ | 沥青室 | 温度示值误差、测量精度、稳定性 |
|  | JJJC-11-001 | 沥青混合料拌和机 | SLHB-Ⅲ | 沥青砼室 | 温度示值误差、搅拌转速、加热均匀性 |
|  | JJJC-11-002 | 烘箱（恒温干燥箱） | 101A-3 | 沥青砼室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度 |
|  | JJJC-11-003 | 浸水天平（静水天平） | JY5001 | 沥青砼室 | 称量精度、重复性、线性误差 |
|  | JJJC-11-004 | 控温溢流水槽 | STYLS-2 | 沥青室 | 温度示值误差、控温精度、密封性 |
|  | JJJC-11-005 | 低温恒温溢流水箱(带网篮） | TDYL-III | 沥青砼室 | 温度示值误差、控温精度、溢流水稳定性 |
|  | JJJC-11-006 | 马歇尔电动击实仪 | SMZ-Ⅱ | 沥青砼室 | 击实锤质量、落距精度、击实频率、击实次数控制 |
|  | JJJC-11-007 | 马歇尔稳定度测定仪 | LHWD-3A | 沥青砼室 | 稳定度示值误差、流值示值误差、加载速率 |
|  | JJJC-11-008 | 恒温水槽 | STSY-3 | 沥青砼室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度 |
|  | JJJC-11-009 | 燃烧炉（燃烧法沥青含量分析仪） | QYRS-6 | 岩石室 | 温度示值误差、加热均匀性、称量精度 |
|  | JJJC-11-010 | 沥青混合料最大理论密度仪 | LM-Ⅳ | 沥青砼室 | 密度测量精度、密封性、温度稳定性 |
|  | JJJC-11-011 | 车辙试样成型机 | KRCX-5 | 沥青砼室 | 温度示值误差、加载压力示值误差、轮压控制 |
|  | JJJC-11-012 | 自动车辙试验仪 | KRCZ-5 | 沥青砼室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
|  | JJJC-11-013 | 恒温冰箱（低温试验箱） | BD/BC-238A | 沥青砼室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
|  | JJJC-11-014 | 电子天平 | TS15kg/0.1g | 沥青砼室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-12-001 | 钢直尺 | 0~1000mm | 力学室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
|  | JJJC-12-002 | 压力试验机 | STYE-2000 | 力学室 | 力值示值误差、加载速率控制、压板平行度 |
|  | JJJC-12-003 | 数显万能材料试验机 | WA-1000B | 力学室 | 力值示值误差、变形示值误差、加载速率 |
|  | JJJC-12-004 | 数显万能材料试验机 | WA-300B | 力学室 | 力值示值误差、变形示值误差、加载速率 |
|  | JJJC-12-005 | 引伸仪（电子引伸计） | ZES | 力学室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
|  | JJJC-12-006 | 游标卡尺 | 0~300mm | 力学室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-12-007 | 标距打点机（连续标点机） | XLB-1 | 力学室 | 标距长度示值误差、打点精度、稳定性 |
|  | JJJC-12-010 | 钢筋弯曲试验机 | GW-40S | 力学室 | 弯曲角度控制、弯曲半径精度、加载速度 |
|  | JJJC-12-012 | 电子天平 | JS6-01 | 力学室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
|  | JJJC-13-001 | 钢卷尺 | 7.5m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
|  | JJJC-13-002 | 钢直尺 | 500mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
|  | JJJC-13-003 | 游标卡尺 | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-13-004 | 水准仪 | NL32A | 外检室 | 水准器角值误差、视准轴平行度、读数精度 |
|  | JJJC-13-005 | 全站仪 | ES-600G | 外检室 | 角度测量误差、距离测量误差、补偿器精度 |
|  | JJJC-13-009 | 三米直尺 | JZC-G2 | 外检室 | 长度示值误差、平整度、垂直度 |
|  | JJJC-13-010 | 数显深度尺 | 300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力 |
|  | JJJC-13-011 | 贝克曼梁 | 5.4m | 外检室 | 弯沉仪臂长精度、百分表示值误差、支座稳定性 |
|  | JJJC-13-012 | 路表温度计（红外线测温仪） | UT300A+ | 外检室 | 温度示值误差、测量精度、稳定性 |
|  | JJJC-13-013 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ | 外检室 | 摆值示值误差、滑块质量偏差、摆臂长度精度 |
|  | JJJC-13-014 | 人工铺砂仪 | / | 外检室 | 砂体积精度、刮尺平整度、测量重复性 |
|  | JJJC-13-015 | 路面渗水仪 | HDSS-Ⅱ | 外检室 | 量筒刻度示值误差、渗水时间控制、密封性 |
|  | JJJC-13-016 | 秒表 | JM-504 | 外检室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
|  | JJJC-13-020 | 电动铺砂仪 | ALD-138 | 外检室 | 铺砂精度、尺寸精度、重复性 |
|  | JJJC-13-022 | 路面横断面尺 | LHHD-Ⅰ | 外检室 | 横断面尺寸精度、刻度示值误差、平整度 |
|  | JJJC-13-025 | 路面层间粘结力拉拔试验仪 | MR-LM3 | 外检室 | 拉拔力示值误差、加载速率控制、位移精度 |
|  | JJJC-13-026 | 拉伸仪（电子引伸计） | YYU-10/100 | 外检室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
|  | JJJC-13-028 | 百分表 |  | 外检室 | 示值误差、重复性、回程误差、分辨力 |
|  | JJJC-13-029 | 落球式回弹模量测试仪 | DCA-P-02 | 外检室 | 模量示值误差、加载精度、变形测量精度 |
|  | JJJC-14-001 | 混凝土回弹仪 | ZC3-E+ | 外检室 | 率定值误差、指针摩擦力、冲击能量 |
|  | JJJC-14-004 | 碳化深度测量装置 | 0-8mm | 外检室 | 深度示值误差、重复性、测量精度 |
|  | JJJC-14-005 | 钢筋探测仪（一体式钢筋检测仪） | ZBL-R660 | 外检室 | 钢筋位置测量精度、直径测量误差、保护层厚度误差 |
|  | JJJC-14-006 | 钢直尺 | 0~300mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
|  | JJJC-14-007 | 钢卷尺 | 0~5m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
|  | JJJC-14-008 | 游标卡尺 | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-14-009 | 裂缝综合测试仪 | ZBL-F800 | 外检室 | 裂缝宽度示值误差、深度测量误差、长度测量精度 |
|  | JJJC-15-001 | 承载板测试仪 | 60KN，300mm | 外检室 | 承载精度、力值示值误差、变形测量精度 |
|  | JJJC-15-002 | 压力表（荷载加载装置） | （0~60）MPa/2MPa | 外检室 | 压力示值误差、重复性、回程误差、量程准确性 |
|  | JJJC-15-004 | 动力触探仪（轻型触探仪） | FD-635N | 外检室 | 探头面积精度、锤击能量、计数精度 |
|  | JJJC-15-005 | 静力触探仪（含测力传感器） | CDL-3T | 外检室 | 测力传感器示值误差、深度测量精度、贯入速率 |
|  | JJJC-15-006 | 无线超声波检测仪（多通道超声测桩仪+超声测桩提升装置） | U5600 | 外检室 | 声时测量误差、声幅测量精度、定位精度 |
|  | JJJC-15-007 | 基桩动测仪 | ZBL-P8000 | 外检室 | 振动频率测量精度、加速度测量误差、分析精度 |
|  | JJJC-15-008 | 精密水准仪 | DSZ1 | 外检室 | 水准器角值误差、视准轴平行度、读数精度 |
|  | JJJC-16-001 | 直尺 | 1000mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
|  | JJJC-16-002 | 卷尺 | 50m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
|  | JJJC-16-003 | 卡尺（游标卡尺） | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
|  | JJJC-16-004 | 万能角尺 | 320° | 外检室 | 角度示值误差、重复性、测量精度 |
|  | JJJC-16-005 | 塞尺 | / | 外检室 | 厚度示值误差、平行度、柔韧性 |
|  | JJJC-16-006 | 锤线（吊锤） | JZC-4500 | 外检室 | 垂直度、质量均匀性、线的直线度 |
|  | JJJC-16-007 | 千分尺 | 25mm | 外检室 | 示值误差、重复性、平行度、测量力 |
|  | JJJC-16-008 | 超声波测厚仪 | TT380 | 外检室 | 厚度示值误差、分辨率、声速校准 |
|  | JJJC-16-009 | 涂层测厚仪 | TT2610 | 外检室 | 厚度示值误差、重复性、分辨率 |
|  | JJJC-16-010 | 标线涂层厚度测试仪 | STT-950 | 外检室 | 厚度示值误差、测量压力、分辨率 |
|  | JJJC-16-011 | 竖直度尺 | JZC-D | 外检室 | 垂直度误差、长度示值误差、刻度精度 |
|  | JJJC-16-012 | 逆反射标志测量仪 | STT-101 | 外检室 | 逆反射系数示值误差、角度控制、光源稳定性 |
|  | JJJC-16-013 | 标线逆反射测量仪 | RP-R12 | 外检室 | 逆反射系数示值误差、角度控制、光源稳定性 |
|  | JJJC-16-014 | 护栏立柱质量检测仪 | DCA-E-22 | 外检室 | 立柱垂直度测量误差、壁厚测量精度、长度测量误差 |

（六）、服务周期与进度要求

1、 响应时效：甲方通知后24小时内对接，48小时内进场开展标定作业；

2、 常规周期：小型试验室全套设备标定，3个工作日内完成现场作业，7个工作日内出具全套盖章有效证书及资料；

3、 批量/大型试验室：根据设备数量协商进度，分区域、分批次完成，不影响试验室正常试验工作；

4、加急要求：遇项目检查、备案、验收紧急情况，乙方须提供加急服务，优先排期、优先出证；

5、 进度管控：作业期间每日同步进度，完工后一次性交付全部资料，无拖延、无分批零散交付。

（七）、服务质量与验收标准

1、作业质量标准

（1） 标定流程100%合规，严格按照对应JJG/JJF标准执行，标定点位、量程、精度、误差判定完全符合公路试验检测使用要求；

（2）原始记录完整、真实、可追溯，包含环境温湿度、标定时间、操作人员、实测数据、误差计算、设备状态；

（3） 作业过程中保护甲方设备，不得造成设备损坏、部件丢失、参数错乱，人为损坏由乙方全额赔偿；

（4） 现场文明施工，遵守试验室管理制度，作业完毕清理现场、恢复设备原状。

2、成果验收标准

（1） 资质合规：所有证书带CNAS有效签章、唯一编号，资质范围全覆盖，无超范围标定；

（2） 数据合格：所有在用设备标定结果满足公路工程检测精度要求，不合格设备需出具专项说明及整改建议；

（3） 资料齐全：交付校准/检定证书纸质+电子档齐全；

（4） 核查通过：交付资料必须满足工地试验室备案、日常巡查、质监检查、交工竣工验收要求，通过主管部门核查；

（5）标识规范：所有合格设备计量标识配备齐全、信息准确、有效期清晰，与证书台账一一对应。

3、售后质保与整改要求

（1） 标定成果质保期不少于12个月，质保期内因乙方标定失误、数据错误、证书问题导致检查不通过，乙方免费重标、重出资料并承担全部责任；

（2） 甲方对标定数据有异议时，乙方48小时内到场复核、答疑、复检；

（3） 全程配合项目各类检查、审核答疑，无偿提供技术支撑；

（4） 验收不合格、资料缺失、标准不符的，乙方须48小时内整改完毕，直至完全合规。

（八）、交付成果清单

1、 单台设备检定/校准证书（带CNAS章、可溯源查询）；

2、试验室设备标定汇总表、有效期台账、检定/校准确认表；

4、 乙方CNAS资质附表、作业人员资质复印件（盖章）；

5、 超差/异常设备分析报告及整改建议；

6、 全部资料电子归档文件

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，评标小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

1.2资格审查标准为本响应文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合采购文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由评标小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

2.2评标小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3评标小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式办理。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.5商务技术报价评标

在评标时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评标

1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足采购文件要求；

4）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合采购文件要求；

5）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标小组认定无效；

6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

7）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被评标小组认定无效；

（2）报价评标

1） 响应文件未提供“供应商须知” 中规定的“报价表”；

2）未采用人民币报价；

3）供应商未就所竞标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标的全部内容作完整唯一总价报价；

4）竞标报价超规定的采购预算金额；

5）响应文件响应的标的数量及单位与采购文件要求实质性不一致的。

2.6评标小组对响应文件进行评标，未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，评标小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。评标小组从符合采购文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加评选。

3.比较与评价

3.1评审方法：综合评分法。

3.2经评标小组确定最终符合采购需求和报价的供应商后，由评标小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

3.3评审时，评标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）评标小组按照采购文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为评标小组所有成员的有效评分的算术平均数。

3.4由评标小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。采购人应当确定评标小组推荐排名第1名的成交候选人为成交供应商，排名在成交竞标人后的竞标人为成交竞标人候选人。如成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，如竞标人被取消成交资格或终止合同的，由成交竞标人候选人按排名依次递补或重新开展采购活动。

3.5评审报告应当由评标小组全体人员签字认可。评标小组成员对评审报告有异议的，评标小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标小组书面记录相关情况。评标小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

资格评审：

- 有效的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件并加盖单位公章）；

2、法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

3、法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第五章）和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

4、供应商依法缴纳税收的相关材料（ 2025年12月至首次响应文件提交截止时间前任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；

5、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2025年12月至首次响应文件提交截止时间前任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；

6、商务要求偏离表、技术要求偏离表

7、报价表

注：采购文件第五章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖供应商公章。

符合性审查：

1、采购文件要求必须提供的报价、商务技术文件齐全且内容无虚假

2、按采购文件要求签署、盖章

3、未附有采购人不能接受的其他条件

4、完全满足采购文件带“★”、“▲”的条款

5、报价未超出最高限价

6、报价是唯一报价，不具有选择性

7、无围标、串标行为

8、与其他竞标单位非关联供应商关系

9、不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

不满足资格评审或响应性评审的将被视为无效竞标，不得进入详细评审。

详细评审：评标小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

本项目使用以下评分办法：

- 评标总则

- 评标委员会按报价 20 分、商务 30 分、技术 50 分独立打分，汇总为最终得分。

- 有效投标人满足资格与实质性要求，按得分从高到低推荐中标候选人。

- 得分相同按技术分→商务分→报价低排序。

- 资格性与符合性审查

审查内容：营业执照、资质证书、法定代表人身份证明、授权委托书、投标函签字盖章、报价唯一、服务期限响应、无重大违法记录声明等；不通过按无效标处理。

- 详细评分标准（总分 100 分）

- 投标报价（20 分）

- 本项目投标报价采用低价优先法进行计分，以全部有效投标报价中的最低报价为评分基准，报价越低得分越高，最高报价得分最低。

计算方式： 某供应商价格分 = 供应商最低评标报价（金额）/某供应商评标报价（金额）×20分

- 计分细则:

- 最低有效报价对应的投标人，报价项得满分；

- 所有报价得分计算结果均保留小数点后两位，第三位小数按照四舍五入规则取舍；

- 若多家投标人报价同为全场最低有效报价，该部分所有投标人同步获得报价满分；

- 无效报价不参与本次报价计分，不纳入基准报价核算范围。

- 商务部分（30 分）

- 企业资质与能力（10 分，核验证书有效期、资质附表范围）

评审材料：投标人提供有效期内CMA检验检测资质认定证书、CNAS实验室认可证书扫描件，证书附表校准范围必须包含公路工程试验仪器标定项目，超出附表许可范围不予计分。

- 同时具备在有效期内 CMA+CNAS 双资质，且资质范围覆盖本项目全部仪器标定类别：得 10 分；

- 仅持有有效CMA资质证书，附表许可范围满足本项目标定需求：得 7 分；

- 仅持有有效CNAS认可证书，认可范围满足本项目标定需求：得 5 分；

- 无上述任一有效资质，或资质许可范围不匹配本项目仪器标定：得 0 分。

- 同类业绩（10 分）

- 认定周期：自本项目招标公告发布之日起倒算近 3 个自然年度；

- 有效业绩定义：公路、交通工程类试验检测仪器设备标定 / 校准服务项目；

- 计分要求：每份业绩合同金额不小于3万元并须提供：合同关键页（首尾页 + 服务内容页）或 中标通知书 / 项目结算发票 / 项目验收证明任意一项佐证材料；每份有效业绩得 5 分，最多计 2 份，满分 10 分；无有效同类业绩本项 0 分。

- 服务体系与保障（10 分）

(1)服务体系完善，提供完整、可落地的服务方案，同时满足以下 4 项要求：

① 明确全流程服务节点：包含仪器接收、检定 / 校准实施、数据处理、证书出具、成果交付的完整流程及各环节时限承诺；

② 完善的响应机制：明确本项目专属对接人、24 小时技术咨询响应承诺、现场服务响应时限（≤2个工作日）；

③ 质量保证措施：明确检定 / 校准依据的现行有效标准、数据量值溯源体系、证书出具时效承诺（≤7个工作日）、证书可在官方平台查询的承诺；

④ 售后保障承诺：包含证书后续答疑、数据解释、不合格仪器的技术指导、免费证书补正服务；

所有内容均无模糊表述，完全匹配本项目需求：得 10 分。

(2) 服务体系基本完整，同时满足上述 4 项要求中的 3 项及以上，关键服务承诺明确、可落地，无明显瑕疵，可保障本项目服务质量：得 6 分。

(3) 服务体系不完整，仅满足上述 4 项要求中的 2 项及以下，或关键服务承诺模糊、无明确落地措施，无法保障本项目服务质量：得 3 分。

(4) 未提供服务体系与保障相关内容，或内容与本项目无关：得 0 分。

（三）技术部分（50 分）

- 技术方案与规程响应（14 分）

(1) 完全响应招标要求，技术方案同时满足以下全部条件，得 14 分：

① 针对性极强：针对本项目全部仪器设备（含土工、集料、沥青、混凝土、路面检测类），按仪器设备类型逐一明确检定/校准方法，标注每台/套仪器的核心检定项目；

② 依据规范齐全：方案中列明所有适用的现行有效 JJG/JJF 计量检定规程、国家计量技术规范及公路行业标准（如 JTG 系列），无遗漏；

③ 实施流程完整：包含仪器接收、外观检查、环境条件确认（温湿度、振动、 电压等）、标准器准备、检定实施、原始数据记录、结果判定、数据复核、证书出具的全流程，各环节均有明确操作要求；

④ 技术细节明确：列明标准器精度等级、检定环境控制要求、数据处理方法、不确定度评定要求（如需），并针对现场检定仪器制定特殊保障措施；

⑤ 无模糊表述，所有内容与本项目实际情况完全匹配，可直接指导现场实施。

(2) 基本响应招标要求，技术方案满足上述①-⑤项中任意 4 项及以上，无实质性偏差，仅存在少量非关键性瑕疵（如个别仪器方法描述不够具体、部分标准号未列明），不影响整体实施，得 10 分。

(3) 部分响应招标要求，技术方案仅满足上述①-⑤项中2-3 项，存在明显瑕疵（如未按本项目仪器分类说明方法、仅列明部分适用规范、流程描述不完整），但核心检定流程无重大缺陷，得 6 分。

(4) 响应不足，技术方案仅满足上述①-⑤项中1 项及以下，或内容笼统、与本项目仪器不匹配，无法指导现场实施，得 3 分。

(5) 未提供技术方案，或方案与本项目无关、完全不符合招标要求，得 0 分。

- 仪器覆盖能力与校准范围（12 分）

- 有效覆盖率100%，全部仪器均可自主完成校准，附完整资质附表、自有标准器检定合格证书：得12分；

- 有效覆盖率90%（含）～99%（含），无法自校仪器已提供合规外协资质及合作合同：得9分；未提供外协证明的，对应仪器不计入有效覆盖、重新核算覆盖率；

- 有效覆盖率80%（含）～89%（含），无法自校仪器外协资质、合作协议资料齐全：得4分；缺外协佐证材料，剔除对应仪器后重新核算覆盖率；

- 有效覆盖率低于 80%，或未覆盖仪器无法提供合法有效的外协校准资质材料：得 0 分。

- 人员配置与专业能力（10 分）

- 项目负责人（4 分）：拟任项目负责人持有注册计量师证书或工程中级及以上职称证书，同时能提供 5 年及以上公路工程试验仪器标定从业佐证材料（任职证明、过往同类项目合同等），两项资料齐全得 4 分；缺少任一证明材料，本小项 0 分；

- 派驻本项目所有现场校准人员全部持有有效期内计量检定 / 校准上岗证书，全员证书复印件齐全得 4 分；每 1 人无有效持证证件扣 1 分，本小分值扣满为止；

- 团队配置合理性（2 分）：依据本项目 200 台仪器工作量分类配置人员，岗位分工明确（现场采样、仪器检定、数据复核），人员体量可保障投标承诺工期顺利完工，得 2 分；人员配置偏少、分工混乱，无法满足项目工期需求，本小项 0 分。

- 工期与现场服务（8 分）

- 书面承诺接到指令后48 小时内上门进场标定，仪器检定完成后 3 个工作日内出具全套合规可溯源校准证书：得 8 分；

- 书面承诺接到指令后 3～5 个自然日内抵达现场，按期出具合格校准证书：得 6 分；

- 书面承诺接到指令后 6～7 个自然日内抵达现场，按期出具合格校准证书：得 3 分；

- 承诺上门到场周期＞7 天，或无明确书面工期承诺、证书交付时限约定模糊：得 0 分。

- 质量控制与溯源保障（6 分）

(1) 同时满足以下全部条件，得 6 分：

① 量值溯源清晰：所有用于检定 / 校准的标准器均经法定计量机构检定合格、在有效期内，可提供标准器检定证书复印件，量值可直接溯源至国家计量基准；

② 质控体系完善：具备完整的内部质量控制措施，包含期间核查、能力验证、数据双人复核制度，提供相关制度文件；

③ 记录与证书保障：承诺检定 / 校准原始记录完整可追溯，出具的证书可在官方平台查询，且符合公路工程试验检测机构的资料归档要求。

(2) 基本满足上述条件，标准器均在有效期内、量值溯源有效，仅存在少量非关键性瑕疵（如未提供完整内部质控制度、原始记录模板不完整），不影响检定 / 校准结果有效性，得 3 分；

(3) 无有效的量值溯源保障措施，或内部质控体系缺失，无法保障检定 / 校准结果准确性，得 0 分。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

资格证明文件无需编制封面及目录，供应商按照采购文件第二章供应商须知4.1规定自行提供材料（部分格式后附）。

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

报  价  文  件

项目名称：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据采购文件第二章供应商须知4.2规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

采购报价表

项目名称：交通工程试验检测中心公路工程试验室仪器设备标定服务采购项目

公路试验室仪器设备标定一览表

| 序号 | 仪器设备编号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 存放地点 | 计划标定参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJJC-1-001 | 烘箱 | STHX-3A | 土工室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
| 2 | JJJC-1-003 | 电子天平 | JY1002 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 3 | JJJC-1-004 | 电子天平 | JS15-01 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 4 | JJJC-1-005 | 电子天平 | JS30-01 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 5 | JJJC-1-006 | 灌水法容重测定仪 | GSY-1 | 土工室 | 容器容积精度、量测刻度准确性、密封性 |
| 6 | JJJC-1-008 | 土壤筛 | 0.075~60mm | 土工室 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛框垂直度、筛分效率 |
| 7 | JJJC-1-009 | 土壤密度计 | TM-85 | 土工室 | 刻度示值误差、垂直度、密度范围准确性 |
| 8 | JJJC-1-011 | 液塑限联合测定仪 | LP-100D | 土工室 | 圆锥入土深度示值误差、圆锥质量、下沉时间控制、温度控制 |
| 9 | JJJC-1-012 | 电动击实仪 | BKJ-III | 土工室 | 击实锤质量、落距精度、击实频率、击实次数控制 |
| 10 | JJJC-1-015 | 测力环 | 7.5kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
| 11 | JJJC-1-018 | 比重瓶 | 250mL | 化学室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
| 12 | JJJC-1-019 | 砂浴 | DK-2 | 高温室 | 温度示值误差、加热均匀性、温控精度 |
| 13 | JJJC-1-020 | 表面振动压实仪 | STYY-1 | 土工室 | 振动频率、振幅、激振力、压实时间控制 |
| 14 | JJJC-1-021 | 回弹模量测定仪 | HM-Ⅰ | 水泥砼室 | 量力环示值误差、变形测量精度、加载控制精度 |
| 15 | JJJC-1-022 | 千分表 | 0-1mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、分辨力 |
| 16 | JJJC-1-024 | 高温炉（箱式电阻炉） | S×5-12 | 高温室 | 温度示值误差、炉膛温度均匀性、升温速率、温控精度 |
| 17 | JJJC-1-025 | 油浴锅 | HH-S | 高温室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温精度、液位控制 |
| 18 | JJJC-1-026 | 水浴锅 | DZKW-D-2 | 土工室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温精度、加热稳定性 |
| 19 | JJJC-1-028 | 土壤相对密度仪 | XD-1 | 土工室 | 容器容积精度、刻度示值误差、振动频率、击实效果 |
| 20 | JJJC-1-029 | 百分表（配7.5kN测力环） | 10mm | 土工室 | 百分表示值误差、测力环力值误差、装配同轴度 |
| 21 | JJJC-1-030 | 钢直尺 | 50mm | 土工室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度、厚度均匀性 |
| 22 | JJJC-1-031 | 测力环 | 60kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
| 23 | JJJC-1-032 | 测力环 | 30kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
| 24 | JJJC-1-033 | 测力环 | 100kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
| 25 | JJJC-1-034 | 测力环 | 150kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
| 26 | JJJC-1-035 | 百分表（配30kN测力环） | 10mm | 土工室 | 百分表示值误差、测力环力值误差、装配精度 |
| 27 | JJJC-1-036 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
| 28 | JJJC-1-037 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
| 29 | JJJC-1-038 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
| 30 | JJJC-1-039 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
| 31 | JJJC-1-040 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
| 32 | JJJC-1-041 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
| 33 | JJJC-1-042 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
| 34 | JJJC-1-043 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
| 35 | JJJC-1-044 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
| 36 | JJJC-2-001 | 标准筛（方孔） | 0.075~63mm | 集料室 | 筛孔尺寸偏差、筛网质量、筛框尺寸精度、筛分效率 |
| 37 | JJJC-2-002 | 电子天平 | TS15kg/0.1g | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 38 | JJJC-2-003 | 电子天平 | TS30kg/0.1g | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 39 | JJJC-2-004 | 摇筛机 | STSJ-3A | 集料室 | 振动频率、振幅、筛分时间控制、各层筛固定稳定性 |
| 40 | JJJC-2-005 | 钢板尺（钢直尺） | 0~1000mm | 集料室 | 长度示值误差、刻度精度、直线度、边缘平整度 |
| 41 | JJJC-2-006 | 电子天平 | JY2002 | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 42 | JJJC-2-007 | 电子天平 | JS6-01 | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 43 | JJJC-2-014 | 烘箱 | 101A-3 | 集料室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
| 44 | JJJC-2-015 | 针片状规准仪 | 17.1~82.8mm | 集料室 | 标准孔尺寸偏差、规准杆直径精度、外形尺寸公差 |
| 45 | JJJC-2-016 | 数显卡尺 | 0~300mm | 集料室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
| 46 | JJJC-2-018 | 压碎值试验仪 | / | 集料室 | 承压面平行度、尺寸精度、加载同心度、试样筒尺寸公差 |
| 47 | JJJC-2-019 | 洛杉矶磨耗试验机 | MH-II | 集料室 | 转数控制精度、钢球质量偏差、磨耗筒尺寸精度、转速稳定性 |
| 48 | JJJC-2-020 | 加速磨光试验机 | JM-III | 集料室 | 转速控制精度、加载压力示值误差、磨料供给均匀性、温度控制 |
| 49 | JJJC-2-023 | 烧杯 | 500mL | 集料室 | 容积示值误差、刻度清晰度、耐热性、壁厚均匀性 |
| 50 | JJJC-2-025 | 砂当量试验仪 | YL-2B | 集料室 | 量筒刻度示值误差、搅拌转速、计时精度、垂直度 |
| 51 | JJJC-2-026 | 恒温水槽（浴） | STSY-2 | 集料室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度、升温速率 |
| 52 | JJJC-2-027 | 李氏密度瓶（李氏比重瓶） | 250mL/0.05mL | 集料室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性、温度影响修正 |
| 53 | JJJC-2-028 | 测长仪/比长仪/砼收缩膨胀仪 | HSP-540 | 集料室 | 长度示值误差、温度示值误差、测量力、重复性 |
| 54 | JJJC-2-029 | 百分表 | 0~10mm | 集料室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
| 55 | JJJC-2-030 | 波美比重计 | 1.0~1.1g/cm3 | 集料室 | 刻度示值误差、垂直度、温度修正系数、密度范围 |
| 56 | JJJC-2-031 | 贮存箱（碱骨料试验箱） | JKS | 集料室 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温波动度、密封性 |
| 57 | JJJC-2-032 | 软弱颗粒试验机 | RKL-1 | 集料室 | 力值示值误差、加载速率控制、试样夹具尺寸精度、变形测量 |
| 58 | JJJC-2-033 | 叶轮搅拌机(亚甲蓝搅拌机) | DJ-YJ | 集料室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、叶轮尺寸精度、搅拌均匀性 |
| 59 | JJJC-2-036 | 秒表 | JM-504 | 集料室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
| 60 | JJJC-2-038 | 负压筛析仪 | FYS-200 | 土工室 | 负压值示值误差、筛网尺寸偏差、筛分时间控制、密封性 |
| 61 | JJJC-2-039 | 蝶式液塑限测定仪 | DSY-91 | 土工室 | 圆锥质量、入土深度示值误差、下沉时间控制、温度控制 |
| 62 | JJJC-3-003 | 游标卡尺 | 0~300mm | 岩石室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
| 63 | JJJC-3-004 | 电子天平 | JY1002 | 岩石室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 64 | JJJC-3-006 | 密度瓶（比重瓶） | 100mL | 岩石室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
| 65 | JJJC-4-001 | 水泥细度负筛析仪 | FYS-150B | 水泥室3 | 负压值示值误差、筛网尺寸偏差、筛分时间控制、密封性 |
| 66 | JJJC-4-002 | 细度负压筛 | 0.045mm | 水泥室3 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛分效率 |
| 67 | JJJC-4-003 | 细度负压筛 | 0.080mm | 水泥室3 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛分效率 |
| 68 | JJJC-4-004 | 比表面积测定仪 | FBT-9A | 水泥室3 | 比表面积测量误差、温度示值误差、计时精度、密封性 |
| 69 | JJJC-4-005 | 秒表 | JM-504 | 水泥室4 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
| 70 | JJJC-4-006 | 维卡仪（水泥标准稠度仪） | 0-70mm | 水泥室1 | 试针长度、试针直径、标尺示值误差、落距精度 |
| 71 | JJJC-4-007 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 水泥室1 | 搅拌转速、搅拌时间控制、叶片尺寸精度、搅拌均匀性 |
| 72 | JJJC-4-008 | 烘箱 | 101A-3 | 水泥室2 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
| 73 | JJJC-4-009 | 雷氏夹及膨胀测定仪 | LD-50 | 水泥室1 | 弹性恢复量示值误差、标尺精度、雷氏夹尺寸偏差 |
| 74 | JJJC-4-010 | 沸煮箱 | FZ-31A | 水泥室2 | 升温时间控制、恒温温度示值误差、水位控制 |
| 75 | JJJC-4-011 | 恒温恒湿养护箱 | SHBY-40A | 水泥室1 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温精度、密封性 |
| 76 | JJJC-4-012 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20S | 水泥室1 | 搅拌转速、搅拌时间、叶片间隙、搅拌均匀性 |
| 77 | JJJC-4-013 | 水泥胶砂振实台 | JJ-20LX | 水泥室1 | 振动频率、振幅、振动时间、台面平整度、偏心距 |
| 78 | JJJC-4-014 | 水泥胶砂流动度测定仪（电动跳桌） | NLD-3 | 水泥室1 | 跳动频率、落距精度、流动度测量精度 |
| 79 | JJJC-4-015 | 磁力加热搅拌器 | 85-2 | 化学室 | 搅拌转速、加热温度示值误差、密封性 |
| 80 | JJJC-4-016 | 氯离子分析仪（测氯蒸馏装置） | CCL-5A | 化学室 | 蒸馏精度、温度示值误差、计时精度、密封性 |
| 80 | JJJC-4-017 | 微机控制恒加荷速率压力试验机 | YAW-300D | 水泥室1 | 力值示值误差、加载速率控制、压板平行度 |
| 82 | JJJC-4-018 | 李氏比重瓶 | 250mL/0.05mL | 水泥室1 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
| 83 | JJJC-4-019 | 电子天平 | YP-50002 | 水泥室1 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 84 | JJJC-5-001 | 坍落度仪（筒） | 100*200*300 | 水泥混凝土室 | 容积精度、垂直度、坍落扩展度测量精度 |
| 85 | JJJC-5-002 | 砼数显维勃稠度仪 | HCY-A | 水泥混凝土室 | 稠度示值误差、搅拌转速、计时精度、垂直度 |
| 86 | JJJC-5-003 | 混凝土振动台试验仪 | ZHJ100 | 水泥混凝土室 | 振动频率、振幅、振动时间、台面平整度 |
| 87 | JJJC-5-004 | 秒表 | JM-504 | 水泥混凝土室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
| 88 | JJJC-5-006 | 砼含气量测定仪 | CA-3 | 水泥混凝土室 | 压力示值误差、密封性、容积精度、温度修正 |
| 89 | JJJC-5-007 | 砼贯入阻力仪 | SGO-1200N | 水泥混凝土室 | 力值示值误差、贯入深度示值误差、加载速率 |
| 90 | JJJC-5-008 | 微变形测量仪（混凝土弹性模量测定仪） | TM-Ⅱ | 现场室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
| 90 | JJJC-5-010 | 水泥混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 水泥混凝土室 | 压力示值误差、密封性、容积精度 |
| 92 | JJJC-5-011 | 电子台称 | TCS-100 | 水泥混凝土室 | 称量精度、重复性、线性误差 |
| 93 | JJJC-5-012 | 标准养护室（恒温恒湿自动控制仪） | BYSF-60 3P | 养护室 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温精度 |
| 94 | JJJC-5-013 | 混凝土卧式搅拌机 | STWJ-60 | 水泥混凝土室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、搅拌均匀性 |
| 95 | JJJC-5-014 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 水泥混凝土室 | 稠度示值误差、重复性、测量精度 |
| 96 | JJJC-5-020 | 立式砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 水泥混凝土室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、搅拌均匀性 |
| 97 | JJJC-5-022 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 水泥混凝土室 | 凝结时间示值误差、测力精度、计时精度 |
| 98 | JJJC-5-023 | 砂浆分层度仪 | / | 水泥混凝土室 | 分层度测量精度、密封性、容积精度 |
| 99 | JJJC-5-024 | 自密实混凝土坍落扩展度测定仪 | 1m*1m | 水泥混凝土室 | 扩展度测量精度、平整度、尺寸精度 |
| 100 | JJJC-5-028 | 砂浆收缩膨胀仪（测长仪/比长仪） | DCBY-175 | 水泥混凝土室 | 长度示值误差、测量力、重复性 |
| 101 | JJJC-5-029 | 钢直尺 | 50cm | 水泥混凝土室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
| 102 | JJJC-5-030 | 电子天平 | JY5001 | 水泥混凝土室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 103 | JJJC-6-001 | 酸度计 | PHS-3C | 化学室 | 示值误差、温度补偿精度、稳定性 |
| 104 | JJJC-6-003 | 酸式滴定管 | 50mL | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
| 105 | JJJC-6-004 | 移液管 | 10mL | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
| 106 | JJJC-6-005 | 量筒 | 5、10、50、100、200、500、1000 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
| 107 | JJJC-6-006 | 分析天平 | JT2003B/1mg | 天平室 | 示值误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 108 | JJJC-6-007 | 分析天平 | FA2004B | 天平室 | 示值误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 109 | JJJC-6-009 | 秒表 | JM-504 | 化学室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
| 110 | JJJC-6-010 | 容量瓶 | 500毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
| 111 | JJJC-6-011 | 容量瓶 | 500毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
| 112 | JJJC-6-012 | 容量瓶 | 1000毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
| 113 | JJJC-6-013 | 容量瓶 | 1000毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
| 114 | JJJC-8-001 | 李氏比重瓶 | 250mL/0.05mL | 化学室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
| 115 | JJJC-8-003 | 游离氧化钙测定仪 | Ca-5 | 化学室 | 温度示值误差、滴定精度、计时精度、密封性 |
| 116 | JJJC-9-001 | 电子天平 | HZ5001A | 化学室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 117 | JJJC-9-005 | 5mm圆孔筛 | φ5mm | 化学室 | 筛孔尺寸偏差、筛分效率、尺寸精度 |
| 118 | JJJC-10-001 | 沥青密度（比重）瓶 | 25mL | 沥青室 | 容积精度、密封性、温度稳定性 |
| 119 | JJJC-10-002 | 恒温水槽 | HWY-30 | 沥青室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度 |
| 120 | JJJC-10-003 | 沥青针入度测定仪 | SYD-2801F | 沥青室 | 针入度示值误差、温度示值误差、计时精度 |
| 121 | JJJC-10-004 | 沥青延度试验器 | SYD-4508C | 沥青室 | 拉伸速度示值误差、温度示值误差、长度示值误差 |
| 122 | JJJC-10-005 | 沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 沥青室 | 温度示值误差、升温速率、钢球质量、定位精度 |
| 123 | JJJC-10-006 | 旋转式沥青薄膜烘箱 | STBX-82 | 沥青室 | 温度示值误差、转速控制精度、空气流量控制 |
| 124 | JJJC-10-007 | 沥青动力粘度试验仪（真空减压毛细管黏度计） | SYD-0620B | 沥青室 | 动力粘度示值误差、温度示值误差、真空度控制 |
| 125 | JJJC-10-009 | 克利夫兰开口闪点仪 | SYD-3636 | 沥青室 | 温度示值误差、加热速率、点火控制 |
| 126 | JJJC-10-010 | 烘箱（电热鼓风恒温干燥箱） | 101A-2 | 沥青室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度 |
| 127 | JJJC-10-011 | 冰箱 | DW-180-40 | 沥青室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
| 128 | JJJC-10-012 | 沥青标准粘度试验仪 | SYD-0621 | 沥青室 | 标准粘度示值误差、温度示值误差、流量控制 |
| 129 | JJJC-10-013 | 滤筛（1.18mm） | 1.18mm | 沥青室 | 筛孔尺寸偏差、筛分效率、尺寸精度 |
| 130 | JJJC-10-017 | 温度计 | 0~100℃ | 沥青室 | 温度示值误差、测量精度、稳定性 |
| 131 | JJJC-11-001 | 沥青混合料拌和机 | SLHB-Ⅲ | 沥青砼室 | 温度示值误差、搅拌转速、加热均匀性 |
| 132 | JJJC-11-002 | 烘箱（恒温干燥箱） | 101A-3 | 沥青砼室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度 |
| 133 | JJJC-11-003 | 浸水天平（静水天平） | JY5001 | 沥青砼室 | 称量精度、重复性、线性误差 |
| 134 | JJJC-11-004 | 控温溢流水槽 | STYLS-2 | 沥青室 | 温度示值误差、控温精度、密封性 |
| 135 | JJJC-11-005 | 低温恒温溢流水箱(带网篮） | TDYL-III | 沥青砼室 | 温度示值误差、控温精度、溢流水稳定性 |
| 136 | JJJC-11-006 | 马歇尔电动击实仪 | SMZ-Ⅱ | 沥青砼室 | 击实锤质量、落距精度、击实频率、击实次数控制 |
| 137 | JJJC-11-007 | 马歇尔稳定度测定仪 | LHWD-3A | 沥青砼室 | 稳定度示值误差、流值示值误差、加载速率 |
| 138 | JJJC-11-008 | 恒温水槽 | STSY-3 | 沥青砼室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度 |
| 139 | JJJC-11-009 | 燃烧炉（燃烧法沥青含量分析仪） | QYRS-6 | 岩石室 | 温度示值误差、加热均匀性、称量精度 |
| 140 | JJJC-11-010 | 沥青混合料最大理论密度仪 | LM-Ⅳ | 沥青砼室 | 密度测量精度、密封性、温度稳定性 |
| 141 | JJJC-11-011 | 车辙试样成型机 | KRCX-5 | 沥青砼室 | 温度示值误差、加载压力示值误差、轮压控制 |
| 142 | JJJC-11-012 | 自动车辙试验仪 | KRCZ-5 | 沥青砼室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
| 143 | JJJC-11-013 | 恒温冰箱（低温试验箱） | BD/BC-238A | 沥青砼室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
| 144 | JJJC-11-014 | 电子天平 | TS15kg/0.1g | 沥青砼室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 145 | JJJC-12-001 | 钢直尺 | 0~1000mm | 力学室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
| 146 | JJJC-12-002 | 压力试验机 | STYE-2000 | 力学室 | 力值示值误差、加载速率控制、压板平行度 |
| 147 | JJJC-12-003 | 数显万能材料试验机 | WA-1000B | 力学室 | 力值示值误差、变形示值误差、加载速率 |
| 148 | JJJC-12-004 | 数显万能材料试验机 | WA-300B | 力学室 | 力值示值误差、变形示值误差、加载速率 |
| 149 | JJJC-12-005 | 引伸仪（电子引伸计） | ZES | 力学室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
| 150 | JJJC-12-006 | 游标卡尺 | 0~300mm | 力学室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
| 151 | JJJC-12-007 | 标距打点机（连续标点机） | XLB-1 | 力学室 | 标距长度示值误差、打点精度、稳定性 |
| 152 | JJJC-12-010 | 钢筋弯曲试验机 | GW-40S | 力学室 | 弯曲角度控制、弯曲半径精度、加载速度 |
| 153 | JJJC-12-012 | 电子天平 | JS6-01 | 力学室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
| 154 | JJJC-13-001 | 钢卷尺 | 7.5m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
| 155 | JJJC-13-002 | 钢直尺 | 500mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
| 156 | JJJC-13-003 | 游标卡尺 | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
| 157 | JJJC-13-004 | 水准仪 | NL32A | 外检室 | 水准器角值误差、视准轴平行度、读数精度 |
| 158 | JJJC-13-005 | 全站仪 | ES-600G | 外检室 | 角度测量误差、距离测量误差、补偿器精度 |
| 159 | JJJC-13-009 | 三米直尺 | JZC-G2 | 外检室 | 长度示值误差、平整度、垂直度 |
| 160 | JJJC-13-010 | 数显深度尺 | 300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力 |
| 161 | JJJC-13-011 | 贝克曼梁 | 5.4m | 外检室 | 弯沉仪臂长精度、百分表示值误差、支座稳定性 |
| 162 | JJJC-13-012 | 路表温度计（红外线测温仪） | UT300A+ | 外检室 | 温度示值误差、测量精度、稳定性 |
| 163 | JJJC-13-013 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ | 外检室 | 摆值示值误差、滑块质量偏差、摆臂长度精度 |
| 164 | JJJC-13-014 | 人工铺砂仪 | / | 外检室 | 砂体积精度、刮尺平整度、测量重复性 |
| 165 | JJJC-13-015 | 路面渗水仪 | HDSS-Ⅱ | 外检室 | 量筒刻度示值误差、渗水时间控制、密封性 |
| 166 | JJJC-13-016 | 秒表 | JM-504 | 外检室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
| 167 | JJJC-13-020 | 电动铺砂仪 | ALD-138 | 外检室 | 铺砂精度、尺寸精度、重复性 |
| 168 | JJJC-13-022 | 路面横断面尺 | LHHD-Ⅰ | 外检室 | 横断面尺寸精度、刻度示值误差、平整度 |
| 169 | JJJC-13-025 | 路面层间粘结力拉拔试验仪 | MR-LM3 | 外检室 | 拉拔力示值误差、加载速率控制、位移精度 |
| 170 | JJJC-13-026 | 拉伸仪（电子引伸计） | YYU-10/100 | 外检室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
| 171 | JJJC-13-028 | 百分表 |  | 外检室 | 示值误差、重复性、回程误差、分辨力 |
| 172 | JJJC-13-029 | 落球式回弹模量测试仪 | DCA-P-02 | 外检室 | 模量示值误差、加载精度、变形测量精度 |
| 173 | JJJC-14-001 | 混凝土回弹仪 | ZC3-E+ | 外检室 | 率定值误差、指针摩擦力、冲击能量 |
| 174 | JJJC-14-004 | 碳化深度测量装置 | 0-8mm | 外检室 | 深度示值误差、重复性、测量精度 |
| 175 | JJJC-14-005 | 钢筋探测仪（一体式钢筋检测仪） | ZBL-R660 | 外检室 | 钢筋位置测量精度、直径测量误差、保护层厚度误差 |
| 176 | JJJC-14-006 | 钢直尺 | 0~300mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
| 177 | JJJC-14-007 | 钢卷尺 | 0~5m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
| 178 | JJJC-14-008 | 游标卡尺 | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
| 179 | JJJC-14-009 | 裂缝综合测试仪 | ZBL-F800 | 外检室 | 裂缝宽度示值误差、深度测量误差、长度测量精度 |
| 180 | JJJC-15-001 | 承载板测试仪 | 60KN，300mm | 外检室 | 承载精度、力值示值误差、变形测量精度 |
| 181 | JJJC-15-002 | 压力表（荷载加载装置） | （0~60）MPa/2MPa | 外检室 | 压力示值误差、重复性、回程误差、量程准确性 |
| 182 | JJJC-15-004 | 动力触探仪（轻型触探仪） | FD-635N | 外检室 | 探头面积精度、锤击能量、计数精度 |
| 183 | JJJC-15-005 | 静力触探仪（含测力传感器） | CDL-3T | 外检室 | 测力传感器示值误差、深度测量精度、贯入速率 |
| 184 | JJJC-15-006 | 无线超声波检测仪（多通道超声测桩仪+超声测桩提升装置） | U5600 | 外检室 | 声时测量误差、声幅测量精度、定位精度 |
| 185 | JJJC-15-007 | 基桩动测仪 | ZBL-P8000 | 外检室 | 振动频率测量精度、加速度测量误差、分析精度 |
| 186 | JJJC-15-008 | 精密水准仪 | DSZ1 | 外检室 | 水准器角值误差、视准轴平行度、读数精度 |
| 187 | JJJC-16-001 | 直尺 | 1000mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
| 188 | JJJC-16-002 | 卷尺 | 50m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
| 189 | JJJC-16-003 | 卡尺（游标卡尺） | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
| 190 | JJJC-16-004 | 万能角尺 | 320° | 外检室 | 角度示值误差、重复性、测量精度 |
| 191 | JJJC-16-005 | 塞尺 | / | 外检室 | 厚度示值误差、平行度、柔韧性 |
| 192 | JJJC-16-006 | 锤线（吊锤） | JZC-4500 | 外检室 | 垂直度、质量均匀性、线的直线度 |
| 193 | JJJC-16-007 | 千分尺 | 25mm | 外检室 | 示值误差、重复性、平行度、测量力 |
| 194 | JJJC-16-008 | 超声波测厚仪 | TT380 | 外检室 | 厚度示值误差、分辨率、声速校准 |
| 195 | JJJC-16-009 | 涂层测厚仪 | TT2610 | 外检室 | 厚度示值误差、重复性、分辨率 |
| 196 | JJJC-16-010 | 标线涂层厚度测试仪 | STT-950 | 外检室 | 厚度示值误差、测量压力、分辨率 |
| 197 | JJJC-16-011 | 竖直度尺 | JZC-D | 外检室 | 垂直度误差、长度示值误差、刻度精度 |
| 198 | JJJC-16-012 | 逆反射标志测量仪 | STT-101 | 外检室 | 逆反射系数示值误差、角度控制、光源稳定性 |
| 199 | JJJC-16-013 | 标线逆反射测量仪 | RP-R12 | 外检室 | 逆反射系数示值误差、角度控制、光源稳定性 |
| 200 | JJJC-16-014 | 护栏立柱质量检测仪 | DCA-E-22 | 外检室 | 立柱垂直度测量误差、壁厚测量精度、长度测量误差 |
| 标定服务费合计（大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

二、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

商务技术文件

项目名称：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据采购文件第二章供应商须知4.3规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖章）：

年     月     日

授权委托书

（如有委托时）

致：              （采购人名称）：

本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 采购活动。代理人在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别：     年龄：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：         年     月      日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、响应人的法定代表人直接参加采购活动的，不提供授权书。

商务要求偏离表格式

| 项目 | 采购文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务完成时间及服务地点、合同签订期 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或业绩 要 求 |  |  |  |
| 规范标准 |  |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  |  |  |
| 供应商服务团队及工作要求： |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照采购文件“第三章 采购需求”中的“一、商务要求”、“二、与实现项目目标相关的其他要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 标的（服务）名称 | 采购文件技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照采购文件“第三章 采购需求”中的“服务内容及要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。具体要求详见第四章评审程序、评审方法和评审标准。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖公章。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（公章）：                        日 期：

类 似 业 绩（参考）

与采购文件服务需求类似的项目业绩和合同履行情况

| 采购单位 名称 | 项目名称 | 服务内容 | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 |  |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。（如有，请同时附证明材料，具体要求参见第四章评审程序、评审方法和评审标准）

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式（企业综合实力，具体要求参见第四章评审程序、评审方法和评审标准）

- 合同文本

仪器设备标定服务采购合同

采	购	人（甲方）

供	应	商（乙方）

签	订	地	点	 		签	订	时	间

本合同是否为中小企业预留合同：否

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》《检验检测机构资质认定管理办法》《公路水运工程质量检测管理办法》等法律法规规定，按照询价文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

- 项目一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 标定参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘箱 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 | 1 | 台 |
| 2 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 3 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 4 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 5 | 灌水法容重测定仪 | 容器容积精度、量测刻度准确性、密封性 | 1 | 套 |
| 6 | 土壤筛 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛框垂直度、筛分效率 | 1 | 套 |
| 7 | 土壤密度计 | 刻度示值误差、垂直度、密度范围准确性 | 1 | 个 |
| 8 | 液塑限联合测定仪 | 圆锥入土深度示值误差、圆锥质量、下沉时间控制、温度控制 | 1 | 套 |
| 9 | 电动击实仪 | 击实锤质量、落距精度、击实频率、击实次数控制 | 1 | 台 |
| 10 | 测力环 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 | 1 | 个 |
| 11 | 比重瓶 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 | 1 | 个 |
| 12 | 砂浴 | 温度示值误差、加热均匀性、温控精度 | 1 | 台 |
| 13 | 表面振动压实仪 | 振动频率、振幅、激振力、压实时间控制 | 1 | 台 |
| 14 | 回弹模量测定仪 | 量力环示值误差、变形测量精度、加载控制精度 | 1 | 套 |
| 15 | 千分表 | 示值误差、重复性、回程误差、分辨力 | 1 | 个 |
| 16 | 高温炉（箱式电阻炉） | 温度示值误差、炉膛温度均匀性、升温速率、温控精度 | 1 | 台 |
| 17 | 油浴锅 | 温度示值误差、温度均匀性、控温精度、液位控制 | 1 | 台 |
| 18 | 水浴锅 | 温度示值误差、温度均匀性、控温精度、加热稳定性 | 1 | 台 |
| 19 | 土壤相对密度仪 | 容器容积精度、刻度示值误差、振动频率、击实效果 | 1 | 套 |
| 20 | 百分表（配7.5kN测力环） | 百分表示值误差、测力环力值误差、装配同轴度 | 1 | 个 |
| 21 | 钢直尺 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度、厚度均匀性 | 1 | 把 |
| 22 | 测力环 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 | 1 | 个 |
| 23 | 测力环 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 | 1 | 个 |
| 24 | 测力环 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 | 1 | 个 |
| 25 | 测力环 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 | 1 | 个 |
| 26 | 百分表（配30kN测力环） | 百分表示值误差、测力环力值误差、装配精度 | 1 | 个 |
| 27 | 百分表 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 | 1 | 个 |
| 28 | 百分表 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 | 1 | 个 |
| 29 | 百分表 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 | 1 | 个 |
| 30 | 百分表 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 | 1 | 个 |
| 31 | 百分表 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 | 1 | 个 |
| 32 | 百分表 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 | 1 | 个 |
| 33 | 百分表 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 | 1 | 个 |
| 34 | 百分表 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 | 1 | 个 |
| 35 | 百分表 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 | 1 | 个 |
| 36 | 标准筛（方孔） | 筛孔尺寸偏差、筛网质量、筛框尺寸精度、筛分效率 | 1 | 套 |
| 37 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 38 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 39 | 摇筛机 | 振动频率、振幅、筛分时间控制、各层筛固定稳定性 | 1 | 台 |
| 40 | 钢板尺（钢直尺） | 长度示值误差、刻度精度、直线度、边缘平整度 | 1 | 把 |
| 41 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 42 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 43 | 烘箱 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 | 1 | 台 |
| 44 | 针片状规准仪 | 标准孔尺寸偏差、规准杆直径精度、外形尺寸公差 | 1 | 套 |
| 45 | 数显卡尺 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 | 1 | 个 |
| 46 | 压碎值试验仪 | 承压面平行度、尺寸精度、加载同心度、试样筒尺寸公差 | 1 | 套 |
| 47 | 洛杉矶磨耗试验机 | 转数控制精度、钢球质量偏差、磨耗筒尺寸精度、转速稳定性 | 1 | 台 |
| 48 | 加速磨光试验机 | 转速控制精度、加载压力示值误差、磨料供给均匀性、温度控制 | 1 | 台 |
| 49 | 烧杯 | 容积示值误差、刻度清晰度、耐热性、壁厚均匀性 | 1 | 个 |
| 50 | 砂当量试验仪 | 量筒刻度示值误差、搅拌转速、计时精度、垂直度 | 1 | 套 |
| 51 | 恒温水槽（浴） | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度、升温速率 | 1 | 台 |
| 52 | 李氏密度瓶（李氏比重瓶） | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性、温度影响修正 | 1 | 个 |
| 53 | 测长仪/比长仪/砼收缩膨胀仪 | 长度示值误差、温度示值误差、测量力、重复性 | 1 | 台 |
| 54 | 百分表 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 | 1 | 个 |
| 55 | 波美比重计 | 刻度示值误差、垂直度、温度修正系数、密度范围 | 1 | 个 |
| 56 | 贮存箱（碱骨料试验箱） | 温度示值误差、湿度控制精度、控温波动度、密封性 | 1 | 台 |
| 57 | 软弱颗粒试验机 | 力值示值误差、加载速率控制、试样夹具尺寸精度、变形测量 | 1 | 台 |
| 58 | 叶轮搅拌机(亚甲蓝搅拌机) | 搅拌转速、搅拌时间控制、叶轮尺寸精度、搅拌均匀性 | 1 | 台 |
| 59 | 秒表 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 | 1 | 个 |
| 60 | 负压筛析仪 | 负压值示值误差、筛网尺寸偏差、筛分时间控制、密封性 | 1 | 台 |
| 61 | 蝶式液塑限测定仪 | 圆锥质量、入土深度示值误差、下沉时间控制、温度控制 | 1 | 套 |
| 62 | 游标卡尺 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 | 1 | 个 |
| 63 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 64 | 密度瓶（比重瓶） | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 | 1 | 个 |
| 65 | 水泥细度负筛析仪 | 负压值示值误差、筛网尺寸偏差、筛分时间控制、密封性 | 1 | 台 |
| 66 | 细度负压筛 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛分效率 | 1 | 个 |
| 67 | 细度负压筛 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛分效率 | 1 | 个 |
| 68 | 比表面积测定仪 | 比表面积测量误差、温度示值误差、计时精度、密封性 | 1 | 台 |
| 69 | 秒表 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 | 1 | 个 |
| 70 | 维卡仪（水泥标准稠度仪） | 试针长度、试针直径、标尺示值误差、落距精度 | 1 | 套 |
| 71 | 水泥净浆搅拌机 | 搅拌转速、搅拌时间控制、叶片尺寸精度、搅拌均匀性 | 1 | 台 |
| 72 | 烘箱 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 | 1 | 台 |
| 73 | 雷氏夹及膨胀测定仪 | 弹性恢复量示值误差、标尺精度、雷氏夹尺寸偏差 | 1 | 套 |
| 74 | 沸煮箱 | 升温时间控制、恒温温度示值误差、水位控制 | 1 | 台 |
| 75 | 恒温恒湿养护箱 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温精度、密封性 | 1 | 台 |
| 76 | 水泥胶砂搅拌机 | 搅拌转速、搅拌时间、叶片间隙、搅拌均匀性 | 1 | 台 |
| 77 | 水泥胶砂振实台 | 振动频率、振幅、振动时间、台面平整度、偏心距 | 1 | 台 |
| 78 | 水泥胶砂流动度测定仪（电动跳桌） | 跳动频率、落距精度、流动度测量精度 | 1 | 台 |
| 79 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌转速、加热温度示值误差、密封性 | 1 | 台 |
| 80 | 氯离子分析仪（测氯蒸馏装置） | 蒸馏精度、温度示值误差、计时精度、密封性 | 1 | 台 |
| 81 | 微机控制恒加荷速率压力试验机 | 力值示值误差、加载速率控制、压板平行度 | 1 | 台 |
| 82 | 李氏比重瓶 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 | 1 | 个 |
| 83 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 84 | 坍落度仪（筒） | 容积精度、垂直度、坍落扩展度测量精度 | 1 | 套 |
| 85 | 砼数显维勃稠度仪 | 稠度示值误差、搅拌转速、计时精度、垂直度 | 1 | 台 |
| 86 | 混凝土振动台试验仪 | 振动频率、振幅、振动时间、台面平整度 | 1 | 台 |
| 87 | 秒表 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 | 1 | 个 |
| 88 | 砼含气量测定仪 | 压力示值误差、密封性、容积精度、温度修正 | 1 | 套 |
| 89 | 砼贯入阻力仪 | 力值示值误差、贯入深度示值误差、加载速率 | 1 | 套 |
| 90 | 微变形测量仪（混凝土弹性模量测定仪） | 变形测量精度、测力精度、稳定性 | 1 | 套 |
| 91 | 水泥混凝土渗透仪 | 压力示值误差、密封性、容积精度 | 1 | 台 |
| 92 | 电子台称 | 称量精度、重复性、线性误差 | 1 | 台 |
| 93 | 标准养护室（恒温恒湿自动控制仪） | 温度示值误差、湿度控制精度、控温精度 | 1 | 套 |
| 94 | 混凝土卧式搅拌机 | 搅拌转速、搅拌时间控制、搅拌均匀性 | 1 | 台 |
| 95 | 砂浆稠度仪 | 稠度示值误差、重复性、测量精度 | 1 | 套 |
| 96 | 立式砂浆搅拌机 | 搅拌转速、搅拌时间控制、搅拌均匀性 | 1 | 台 |
| 97 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | 凝结时间示值误差、测力精度、计时精度 | 1 | 台 |
| 98 | 砂浆分层度仪 | 分层度测量精度、密封性、容积精度 | 1 | 个 |
| 99 | 自密实混凝土坍落扩展度测定仪 | 扩展度测量精度、平整度、尺寸精度 | 1 | 套 |
| 100 | 砂浆收缩膨胀仪（测长仪/比长仪） | 长度示值误差、测量力、重复性 | 1 | 台 |
| 101 | 钢直尺 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 | 1 | 把 |
| 102 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 103 | 酸度计 | 示值误差、温度补偿精度、稳定性 | 1 | 台 |
| 104 | 酸式滴定管 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 | 1 | 个 |
| 105 | 移液管 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 | 1 | 个 |
| 106 | 量筒 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 | 1 | 个 |
| 107 | 分析天平 | 示值误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 108 | 分析天平 | 示值误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 109 | 秒表 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 | 1 | 个 |
| 110 | 容量瓶 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 | 1 | 个 |
| 111 | 容量瓶 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 | 1 | 个 |
| 112 | 容量瓶 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 | 1 | 个 |
| 113 | 容量瓶 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 | 1 | 个 |
| 114 | 李氏比重瓶 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 | 1 | 个 |
| 115 | 游离氧化钙测定仪 | 温度示值误差、滴定精度、计时精度、密封性 | 1 | 台 |
| 116 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 117 | 5mm圆孔筛 | 筛孔尺寸偏差、筛分效率、尺寸精度 | 1 | 个 |
| 118 | 沥青密度（比重）瓶 | 容积精度、密封性、温度稳定性 | 1 | 个 |
| 119 | 恒温水槽 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度 | 1 | 台 |
| 120 | 沥青针入度测定仪 | 针入度示值误差、温度示值误差、计时精度 | 1 | 台 |
| 121 | 沥青延度试验器 | 拉伸速度示值误差、温度示值误差、长度示值误差 | 1 | 台 |
| 122 | 沥青软化点试验器 | 温度示值误差、升温速率、钢球质量、定位精度 | 1 | 台 |
| 123 | 旋转式沥青薄膜烘箱 | 温度示值误差、转速控制精度、空气流量控制 | 1 | 台 |
| 124 | 沥青动力粘度试验仪（真空减压毛细管黏度计） | 动力粘度示值误差、温度示值误差、真空度控制 | 1 | 套 |
| 125 | 克利夫兰开口闪点仪 | 温度示值误差、加热速率、点火控制 | 1 | 台 |
| 126 | 烘箱（电热鼓风恒温干燥箱） | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度 | 1 | 台 |
| 127 | 冰箱 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 | 1 | 台 |
| 128 | 沥青标准粘度试验仪 | 标准粘度示值误差、温度示值误差、流量控制 | 1 | 台 |
| 129 | 滤筛（1.18mm） | 筛孔尺寸偏差、筛分效率、尺寸精度 | 1 | 个 |
| 130 | 温度计 | 温度示值误差、测量精度、稳定性 | 1 | 个 |
| 131 | 沥青混合料拌和机 | 温度示值误差、搅拌转速、加热均匀性 | 1 | 台 |
| 132 | 烘箱（恒温干燥箱） | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度 | 1 | 台 |
| 133 | 浸水天平（静水天平） | 称量精度、重复性、线性误差 | 1 | 台 |
| 134 | 控温溢流水槽 | 温度示值误差、控温精度、密封性 | 1 | 台 |
| 135 | 低温恒温溢流水箱(带网篮） | 温度示值误差、控温精度、溢流水稳定性 | 1 | 台 |
| 136 | 马歇尔电动击实仪 | 击实锤质量、落距精度、击实频率、击实次数控制 | 1 | 台 |
| 137 | 马歇尔稳定度测定仪 | 稳定度示值误差、流值示值误差、加载速率 | 1 | 套 |
| 138 | 恒温水槽 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度 | 1 | 台 |
| 139 | 燃烧炉（燃烧法沥青含量分析仪） | 温度示值误差、加热均匀性、称量精度 | 1 | 台 |
| 140 | 沥青混合料最大理论密度仪 | 密度测量精度、密封性、温度稳定性 | 1 | 台 |
| 141 | 车辙试样成型机 | 温度示值误差、加载压力示值误差、轮压控制 | 1 | 台 |
| 142 | 自动车辙试验仪 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 | 1 | 台 |
| 143 | 恒温冰箱（低温试验箱） | 温度示值误差、制冷精度、密封性 | 1 | 台 |
| 144 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 145 | 钢直尺 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 | 1 | 把 |
| 146 | 压力试验机 | 力值示值误差、加载速率控制、压板平行度 | 1 | 台 |
| 147 | 数显万能材料试验机 | 力值示值误差、变形示值误差、加载速率 | 1 | 台 |
| 148 | 数显万能材料试验机 | 力值示值误差、变形示值误差、加载速率 | 1 | 台 |
| 149 | 引伸仪（电子引伸计） | 变形测量精度、测力精度、稳定性 | 1 | 个 |
| 150 | 游标卡尺 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 | 1 | 个 |
| 151 | 标距打点机（连续标点机） | 标距长度示值误差、打点精度、稳定性 | 1 | 台 |
| 152 | 钢筋弯曲试验机 | 弯曲角度控制、弯曲半径精度、加载速度 | 1 | 台 |
| 153 | 电子天平 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 | 1 | 台 |
| 154 | 钢卷尺 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 | 1 | 把 |
| 155 | 钢直尺 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 | 1 | 把 |
| 156 | 游标卡尺 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 | 1 | 个 |
| 157 | 水准仪 | 水准器角值误差、视准轴平行度、读数精度 | 1 | 台 |
| 158 | 全站仪 | 角度测量误差、距离测量误差、补偿器精度 | 1 | 台 |
| 159 | 三米直尺 | 长度示值误差、平整度、垂直度 | 1 | 把 |
| 160 | 数显深度尺 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力 | 1 | 个 |
| 161 | 贝克曼梁 | 弯沉仪臂长精度、百分表示值误差、支座稳定性 | 1 | 套 |
| 162 | 路表温度计（红外线测温仪） | 温度示值误差、测量精度、稳定性 | 1 | 个 |
| 163 | 摆式摩擦系数测定仪 | 摆值示值误差、滑块质量偏差、摆臂长度精度 | 1 | 套 |
| 164 | 人工铺砂仪 | 砂体积精度、刮尺平整度、测量重复性 | 1 | 套 |
| 165 | 路面渗水仪 | 量筒刻度示值误差、渗水时间控制、密封性 | 1 | 套 |
| 166 | 秒表 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 | 1 | 个 |
| 167 | 电动铺砂仪 | 铺砂精度、尺寸精度、重复性 | 1 | 台 |
| 168 | 路面横断面尺 | 横断面尺寸精度、刻度示值误差、平整度 | 1 | 套 |
| 169 | 路面层间粘结力拉拔试验仪 | 拉拔力示值误差、加载速率控制、位移精度 | 1 | 台 |
| 170 | 拉伸仪（电子引伸计） | 变形测量精度、测力精度、稳定性 | 1 | 把 |
| 171 | 百分表 | 示值误差、重复性、回程误差、分辨力 | 1 | 套 |
| 172 | 落球式回弹模量测试仪 | 模量示值误差、加载精度、变形测量精度 | 1 | 个 |
| 173 | 混凝土回弹仪 | 率定值误差、指针摩擦力、冲击能量 | 1 | 个 |
| 174 | 碳化深度测量装置 | 深度示值误差、重复性、测量精度 | 1 | 台 |
| 175 | 钢筋探测仪（一体式钢筋检测仪） | 钢筋位置测量精度、直径测量误差、保护层厚度误差 | 1 | 个 |
| 176 | 钢直尺 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 | 1 | 套 |
| 177 | 钢卷尺 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 | 1 | 台 |
| 178 | 游标卡尺 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 | 1 | 把 |
| 179 | 裂缝综合测试仪 | 裂缝宽度示值误差、深度测量误差、长度测量精度 | 1 | 把 |
| 180 | 承载板测试仪 | 承载精度、力值示值误差、变形测量精度 | 1 | 个 |
| 181 | 压力表（荷载加载装置） | 压力示值误差、重复性、回程误差、量程准确性 | 1 | 套 |
| 182 | 动力触探仪（轻型触探仪） | 探头面积精度、锤击能量、计数精度 | 1 | 套 |
| 183 | 静力触探仪（含测力传感器） | 测力传感器示值误差、深度测量精度、贯入速率 | 1 | 个 |
| 184 | 无线超声波检测仪（多通道超声测桩仪+超声测桩提升装置） | 声时测量误差、声幅测量精度、定位精度 | 1 | 套 |
| 185 | 基桩动测仪 | 振动频率测量精度、加速度测量误差、分析精度 | 1 | 套 |
| 186 | 精密水准仪 | 水准器角值误差、视准轴平行度、读数精度 | 1 | 套 |
| 187 | 直尺 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 | 1 | 台 |
| 188 | 卷尺 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 | 1 | 台 |
| 189 | 卡尺（游标卡尺） | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 | 1 | 把 |
| 190 | 万能角尺 | 角度示值误差、重复性、测量精度 | 1 | 把 |
| 191 | 塞尺 | 厚度示值误差、平行度、柔韧性 | 1 | 个 |
| 192 | 锤线（吊锤） | 垂直度、质量均匀性、线的直线度 | 1 | 个 |
| 193 | 千分尺 | 示值误差、重复性、平行度、测量力 | 1 | 把 |
| 194 | 超声波测厚仪 | 厚度示值误差、分辨率、声速校准 | 1 | 个 |
| 195 | 涂层测厚仪 | 厚度示值误差、重复性、分辨率 | 1 | 个 |
| 196 | 标线涂层厚度测试仪 | 厚度示值误差、测量压力、分辨率 | 1 | 台 |
| 197 | 竖直度尺 | 垂直度误差、长度示值误差、刻度精度 | 1 | 个 |
| 198 | 逆反射标志测量仪 | 逆反射系数示值误差、角度控制、光源稳定性 | 1 | 个 |
| 199 | 标线逆反射测量仪 | 逆反射系数示值误差、角度控制、光源稳定性 | 1 | 把 |
| 200 | 护栏立柱质量检测仪 | 立柱垂直度测量误差、壁厚测量精度、长度测量误差 | 1 | 套 |
| 金额总计（大写）： |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务， 以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、备件、专用工具、包装、运输（含运输保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费及技术资料等全部所有费用。如询价等采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条  权利保证

- 乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

- 双方基于本合同履行所产生的全部成果的所有权和全部知识产权归甲方所有（包括但不限于计算机软件、各类作品或设计、商业秘密等成果；涉及肖像权和图片租用版权等情况，乙方应提前向甲方予以书面说明），乙方不得擅自使用或转卖他人。

4.服务周期与进度要求

（1）响应时效：甲方通知后24小时内对接，48小时内进场开展标定作业；

（2）常规周期：小型试验室全套设备标定，3个工作日内完成现场作业，7个工作日内出具全套盖章有效证书及资料；

（3）批量/大型试验室：根据设备数量协商进度，分区域、分批次完成，不影响试验室正常试验工作；

（4）加急要求：遇项目检查、备案、验收紧急情况，乙方须提供加急服务，优先排期、优先出证；

（5）进度管控：作业期间每日同步进度，完工后一次性交付全部资料，无拖延、无分批零散交付。

第四条  交付和验收

1.服务期限： 	自合同签订之日起至， 服务地点：               	。

2. 乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3. 乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4. 乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后 7 个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲乙双方应按照本合同、响应文件验收；属政府采购项目的，应按《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》规定验收。

6.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7. 甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后 5 个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

8. 服务质量与验收标准

以有效国家计量检定规程（JJG）、国家计量校准规范（JJF）、公路水运工程试验检测行业标准（JTG 系列）作为服务标准依据。

- 作业质量标准

- 标定流程100%合规，严格按照对应JJG/JJF标准执行，标定点位、量程、精度、误差判定完全符合公路试验检测使用要求；

- 原始记录完整、真实、可追溯，包含环境温湿度、标定时间、操作人员、实测数据、误差计算、设备状态；

- 作业过程中保护甲方设备，不得造成设备损坏、部件丢失、参数错乱，人为损坏由乙方全额赔偿；

- 现场文明施工，遵守试验室管理制度，作业完毕清理现场、恢复设备原状。

- 成果验收标准

- 资质合规：所有证书带CNAS有效签章、唯一编号，资质范围全覆盖，无超范围标定；

- 数据合格：所有在用设备标定结果满足公路工程检测精度要求，不合格设备需出具专项说明及整改建议；

- 资料齐全：交付校准/检定证书纸质+电子档齐全；

- 核查通过：交付资料必须满足工地试验室备案、日常巡查、质监检查、交工竣工验收要求，通过主管部门核查；

- 标识规范：所有合格设备计量标识配备齐全、信息准确、有效期清晰，与证书台账一一对应。

- 售后质保与整改要求

- 标定成果质保期不少于12个月，质保期内因乙方标定失误、数据错误、证书问题导致检查不通过，乙方免费重标、重出资料并承担全部责任；

- 甲方对标定数据有异议时，乙方48小时内到场复核、答疑、复检；

- 全程配合项目各类检查、审核答疑，无偿提供技术支撑；

- 验收不合格、资料缺失、标准不符的，乙方须48小时内整改完毕，直至完全合规。

第五条  售后服务及培训

1. 乙方应按照国家有关法律法规和甲方采购文件采购需求、本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2. 甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点及要求：

第六条  付款方式

付款方式;  本合同无预付款   ，乙方应先经验收合格并提供采购货物等额的合法增值税普通发票给予甲方作为付款依据，甲方在收到乙方提交的等额合规增值税普通发票后在  15个  工作日内向乙方支付采购费用。

第七条  履约保证金

本项目无履约保证金。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条  违约责任

1.乙方未按照合同规定的时间提供货物的，甲方可要求乙方退还相应的货款并承担违约责任。乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货支付违约金，乙方应向甲方支付违约货款额 30 %违约金并赔偿甲方的全部经济损失；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额  30 %违约金并赔偿甲方的全部经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；由此造成甲方必须参加诉讼或参与处理而产生各项费用（包括但不限于律师费、差旅费、评估费、鉴定费等）及损失的，由乙方向甲方赔偿所产生的各项费用及损失。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格违约处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 5 ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  30 %；超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 5 ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额  30  %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额   30  %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 乙方提供的产品或服务因质量不合格造成甲方或第三人损失的，由乙方承担违约赔偿责任；甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约行为涉及货款额的  30  %，违约行为涉及货款额的  30  %不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

8.因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全保险费、申请执行费、交通费、差旅费、评估费、鉴定费、证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

9.其他违约责任约定：             无               。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1. 本合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，甲乙双方须签订书面补充协议，作为本合同不可分割的一部分。

3.甲乙双方同意把本合同中双方的地址及电子邮箱作为法院送达的判决书、裁定书、调解书和各类诉讼文书材料、裁判文书及双方送达各类文书的地址，双方一致同意法院电子送达各类诉讼文书材料，如有变更的，变更一方须于在变更后的三个工作日内书面通知对方，否则，法院及任何一方向原地址进行送达各类文书材料无论是否收到均视为有效送达，由此产生的后果由变更方自行承担。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十四条　本合同书与下列文件一起构成本合同文件

1、成交通知书；

2、询价文件报价表；

3、服务方案；

4、响应文件中的其他相关文件。

5、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各壹份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码：12450000498502015M | 统一社会信用代码： |
| 单位地址：南宁市邕武路9号 | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： 详见附件商务条款 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： 详见附件售后服务 |  |
| 3、保修期责任： 详见附件售后服务 |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |